## Resumo Unid. 01
PROJETO DE MELHORIAS E OBRAS - CONSERVATÓRIO MUSICAL DE TATUÍ
ANEXO 8 - PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA PADRÃO - ARQ.ACESS.HID. - RESUMO - UNIDADE 1
LOCAL: | CONSERVATÓRIO MUSICAL DE TATUÍ - UNIDADE 01 - TEATRO, ADMINISTRAÇÃO E SALAS DE AULAS |  |  | Data base: | 2022-10-01
ENDEREÇO: | TATUÍ - SP |  |  | Revisão: | 00
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
2 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 0
4 | HIDRÁULICA |  |  |  | 0
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
6 | DIVERSOS E OMISSOS |  |  |  | 0
TOTAL GERAL (R$)

## Geral Unid. 01
PROJETO DE MELHORIAS E OBRAS - CONSERVATÓRIO MUSICAL DE TATUÍ
ANEXO 8 - PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA PADRÃO - UNIDADE 1 -SERVIÇOS GERAIS
LOCAL: | CONSERVATÓRIO MUSICAL DE TATUÍ - UNIDADE 01 - TEATRO, ADMINISTRAÇÃO E SALAS DE AULAS | [5 empty] | Data base: | 2022-10-01
ENDEREÇO: | TATUÍ - SP | [5 empty] | Revisão: | 00
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MT.UNIT. | MO.UNIT. | MT.TOTAL | MO.TOTAL | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Mobilização de equipe e equipamentos | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Placa de obra | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Tapume interno ou externo | m2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Andaime metálico de ferro tubular para serviços externos ou internos | m2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Lona plástica para cobrimento de acessórios | m2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Laudo estrutural e projeto estrutural para abertura da laje para instalação dos elevadores e da plataforma elevatória. | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0
5.1 | Limpeza permanente de obra - área interna ou externa | m2 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Limpeza final de obra - área interna ou externa | m2 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Limpeza e lavagem de passeio público | m2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Desmobilização de equipe e equipamentos | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | DIVERSOS E OMISSOS | [6 empty] | 0
6.1 | ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 0
6.1.1 | Miscelâneas (Diversos) | vb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Pintura de piso em áreas externas como rampas, pisos em planos inclinados e outros (indicar em separado por localidade e serviço) | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | Execução de Laudo e Projeto Estrutural para necessidades de instalação de plataforma elevatória no Bloco 1 / Teatro e para instalação de 02 elevadores, sendo 01 (um) no Bloco 2 e 01 (um) no Bloco 3. | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | Execução de reforço estrutural para instalação de plataforma elevatória no Bloco 1 / Teatro (se houver necessidade) | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.5 | Execução de reforço estrutural para instalação de um (01) elevador no Bloco 2 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.6 | Execução de reforço estrutural para instalação de um (01) elevador no Bloco 3 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | HIDRÁULICA | [6 empty] | 0
6.2.1 | Miscelâneas (Diversos) | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | Cisterna de captação pluvial de 10 m³, dimensionamento das estruturas, fundações e percurso operacional do reservatório, devem ser feitos junto a um responsável técnico. | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3 | Manutenções preventivas e/ou corretivas referentes a pintura e demarcações de pisos em hidrantes. | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | Manutenções preventivas e/ou corretivas referentes a recuperação da sinalização de rota de fuga. | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.5 | Manutenções preventivas e/ou corretivas referentes a recuperação da iluminação de emergência. | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.6 | Manutenções preventivas e/ou corretivas referentes a sinalização visual indicativa dos equipamentos de emergência (hidrantes, bombas, botoeiras, sinalizadores, etc..) | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.7 | ITENS NÃO DISCRIMINADOS OU CONSIDERADOS NOS PROJETOS, MEMORIAIS E TABELAS DE QUANTIDADES DEVERÃO SER INSERIDOS NESSE CAMPO: DIVERSOS E OMISSOS
SUBTOTAL (R$)
BDI OBRA = %
BDI EQUIPAMENTOS = %
TOTAL GERAL (R$)

## Arq. Acess. Unid. 01
PROJETO DE MELHORIAS E OBRAS - CONSERVATÓRIO MUSICAL DE TATUÍ
ANEXO 8 - PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA PADRÃO - UNIDADE 1ARQUITETURA E ACESSIBILIDADE - UNIDADE 1
LOCAL: | CONSERVATÓRIO MUSICAL DE TATUÍ - UNIDADE 01 - TEATRO, ADMINISTRAÇÃO E SALAS DE AULAS | [5 empty] | Data base: | 2022-10-01
ENDEREÇO: | TATUÍ - SP | [5 empty] | Revisão: | 00
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MT.UNIT. | MO.UNIT. | MT.TOTAL | MO.TOTAL | TOTAL (R$)
2 | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Demolição de alvenaria revestida (com qualquer tipo de material) com bota fora | m2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Remoção de divisória leve com ou sem reaproveitamento (incluido bota fora) | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Remoção de divisória em granilite ou similares com bota fora | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Demolição de concreto simples com bota fora | m3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Demolição de concreto armado, com bota fora (manual ou mecanicamente) | m3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Demolição de revestimento em azulejo, cerâmico, porcelanato, pastilha, revestido em pedra ou similares, inclusive retirada de argamassa de assentamento ou camada de regularização, com bota fora | m2 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Retirada de rodapé em cerâmica, porcelanato, granito, mármore ou similares com bota fora | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | Demolição de contrapiso, piso cimentado ou revestido com pedra, com bota fora | m2 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | Retirada de soleira de mármore ou granito com bota fora | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | Retirada de aparelhos sanitários com metais e acessórios com bota fora | und | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | Remoção de esquadria de madeira, inclusive batentes, guarnições e ferragens com bota fora | und | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.12 | Remoção de corrimão / guarda corpo | m | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.13 | Remoção de placas indicativas | und | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.14 | Remoção de demarcação de piso, no estacionamento | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | RAMPAS E PISOS DE CONCRETO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m) | m3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Reaterro manual de vala, sem controle de compactação. | m3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg | m3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Lastro de concreto magro com seixo, e=8 cm, incluindo preparo e lançamento | m3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Alvenaria de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8 | m3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Concreto estrutural virado em obra , fck 22 a 25 MPA | m3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Aço CA-50 | kg | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | Forma em chapa compensada | m2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Escoramento metálico | m2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10 | Adequação do acesso conforme item 6.3.4.1 da NBR 9050/2020. | und | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado, 9x19x39 cm (furos verticais), esp. 9 cm, juntas 12 mm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidr. E areia sem peneirar traço 1:2:8 tipo 2 | m2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Alvenaria estrutural com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada | m2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,15 m | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Reforço metálico / estrutura auxiliar para drywall | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | ESQUADRIAS DE FERRO E MADEIRA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Corrimão e guarda corpo para rampas de acesso deficiente em ferro galvanizado, ø 1 1/2", incluindo fixação em piso e pintura esmalte sintético | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Corrimão em ferro de aço galvanizado, chumbado na parede, 2 x 1/4", inclusive pintura | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Corrimão fixação em parede em aço inoxidável polido de 1 1/2" fixação em parede | m | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | Rampa metálica, necessário laudo e projeto estrutural. | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5 | Substituição da escada de acesso a área de Pianos, necessário laudo e projeto estrutural. | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6 | Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7 | Substituição das grelhas, com atendimento ao item 6.3.5 da NBR 9050/2020 | m | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.8 | Porta de madeira - 0,92 x 2,10m - cor branca | und | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9 | Porta de madeira - 0,92 x 2,10m - cor branca - fechadura interna para sanitário. Instalação de barra de apoio e chapa metálica pelo lado externo, para atendimento a NBR 9050/2020, itens 4.6.8 e 6.11.2.7. (det. 11 C e D - folha 07/07) | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.10 | Porta de madeira - 0,60x1,60m - revestimento melamínico cinza sagrado - fechadura interna para cabines de sanitário. | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.11 | Inversão do sentido de abertura de portas e pintura na cor branca | und | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.12 | Remanejamento de catraca e instalação de novo portão de acesso a PCR com largura de 90cm | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Piso em porcelanato cimentício modelo Detroit OFW ACT – Portinari, com medidas: 877 x 877mm. | m2 | 40.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Rodapé em porcelanato cimentício modelo Detroit RP OFW ACT – Portinari com medidas: 877 x 877 x 10mm. | m2 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Piso em porcelanato cimentício modelo Ritual OFW Hard – Portinari, com medidas: 584 x 1170mm. | m2 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Rodapé em porcelanato cimentício modelo Ritual OFW Hard – Portinari, com medidas: 584 x 1170 x 10mm. | m2 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.5 | Revestimento cerâmico modelo Pérola Matte – Portinari, com medidas: 291 x 877 x 11mm | m2 | 104.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.6 | Revestimento em porcelanato modelo Senses Decor GN MATTE – Portinari, com medidas: 98,2 x 400 x 7,4mm | m2 | 50.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.7 | Carpete conforme padrão existente no Teatro | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8 | Impermeabilização com argamassa polimérica | m2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.9 | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm | m2 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.10 | Emboço para parede interna ou externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:11, e=20 mm | m2 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.11 | Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:2, e=5 mm | m2 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.12 | Soleira em granito branco polar, acabamento polido, espessura de 2cm, largura até 15cm | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.13 | Piso podotátil alerta, argamassado, em placas de 25x25cm, e=7mm - áreas externas (calçada e escada de acesso principal) - cor amarelo. | m2 | 18.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.14 | Piso podotátil direcional, argamassado, em placas de 25x25cm, e=7mm - áreas externas (calçada e acessos estacionamentos) - cor amarelo. | m2 | 2.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.15 | Piso podotátil alerta, de borracha, placas 25x25cm, e=5mm - áreas internas. Fabricantes: Daud, Zanin, Andaluz - cor amarelo. | m2 | 16.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.16 | Piso podotátil direcional, de borracha, placas 25x25cm, e=5mm - áreas internas. Fabricantes: Daud, Zanin, Andaluz - cor amarelo. | m2 | 4.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.17 | Fornecimento e instalação piso podotátil alerta, metálico, elementos soltos com fixação por gabarito (25x25cm), e=4,1mm - áreas internas. Fabricantes: Daud, Zanin, Andaluz - cor prata. | m2 | 16.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | PINTURAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.1 | Emassamento de parede interna com massa corrida à base de pva | m2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | Pintura com tinta látex acrílico / pva | m2 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | Emassamento de laje / forro com massa corrida PVA | m2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | Pintura com tinta látex pva ou acrílico, com três demãos, sem massa corrida | m2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | Pintura cor branco gelo - tinta Suvinil látex premium fosco aveludado | m2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.6 | Pintura com tinta esmalte sintético em corrimão e tubulações | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.7 | Pintura com tinta acrílica faixa lateral no piso na cor amarela para a área reservada a deficientes físicos | m | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.8 | Pintura com tinta acrílica símbolo internacional para demarcação de área reservada a deficientes físicos | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.9 | Pintura com tinta acrílica para demarcação de área reservada a idoso | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | LOUÇAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.7.1 | Kit de bacia com caixa acoplada com acionamento lateral, assento PP Softclose® e itens de instalação - Celite - branco brilho - cód. 1317230013300 | und | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | Kit de bacia convencional, assento PP Softclose® e itens de instalação - Acesso Confort - Celite - branco mate - cód. 1167270620308 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | Bacia convencional Celite - Like - cód. 1643050010300 | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.4 | Assento original PP Celite - Like - cód. 9509810010100 | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.5 | Kit de mictório com válvula de acionamento e itens de instalação Celite - cód. 1087240010300 | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.6 | Lavatório semi-encaixe quadrada com mesa para metal Celite - branco brilho - cód. 1730250013300 - 410x155x410mm (LxAxP) | und | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.7 | Lavatório para coluna Celite - linha Life - branco brilho - cód. 1980010011300 - 485x170x395mm (LxAxP) | und | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.8 | Coluna suspensa para lavatório Celite - cód. 1662020290300 - 200x200x295mm (LxAxP) | und | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.9 | Lavatório suspenso de canto P com furo central apontado - Celite - cód. 1040140011300 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | METAIS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.8.1 | Torneira para banheiro com regulador de tempo Pressmatic Deluxe Bacteria-Free Docol - cód. 00773838 (tempo deve ser regulado entre 1 e 20 segundos, conforme item 7.8.2 da NBR 9050/2020). | und | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | Chuveiro com barra Valência - Docol - cod. 00050306 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.3 | Acabamento monocomando para chuveiro baixa pressão 3/4" Chess / Gali - Docol - cód. 934906 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.4 | Acabamento para válvula de descarga Benefit - Docol - cod. 00184906 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.5 | Acabamento para válvula de descarga Salvágua antivandalismo - Docol - cod. 00572706 | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.6 | Banqueta articulável para banheiro NBR 9050 Benefit - Docol - cód. 00733426 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.7 | Barra de apoio 30cm - conforme item 6.9.4 da NBR 9050/2020. | und | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.8 | Barra de apoio 40cm - Docol - cód. 00963316 | und | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.9 | Barra de apoio 70cm - Docol - cód. 00963616 | und | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.10 | Barra de apoio 80cm - Docol - cód. 00963716 | und | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.11 | Barra de apoio em L 70x70cm Docol - cod. 00963816 | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.12 | Barra de apoio fixa em U 25x24cm - Docol - cod. 00974916 | und | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.13 | Barra de apoio fixa em U 70 cm lado direito - Docol - cod. 00975916 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.14 | Barra de apoio fixa em U 70 cm lado esquerdo - Docol - cod. 00975616 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.1 | Prateleira Docol Idea - cód. 00612206 | und | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | Gancho - cabide Docol Idea - cód. 00585906 | und | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | Dispenser sabonete líquido: Premisse - linha Clean Velox - dispenser para sabonete líquido para ser usado com refil ou reservatório 800ml branco - cód. C19429 | und | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | Dispenser papel toalha - Premisse - linha Clean Velox - dispenser para papel toalha Interfolhas 2 ou 3 dobras - branco - cód. C19533 | und | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.5 | Dispenser papel higiênico - Premisse - linha Clean Velox - dispenser para papel higiênico tipo rolão (300/500m) - branco cód. C19650 | und | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.6 | Espelho - 0,50x0,90m - colado na parede, sem inclinação. | und | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.7 | Espelho corpo todo - 0,70x1,50m - colado na parede, sem inclinação. | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.10.1 | CVI 001 - Salas de aula, biblioteca, salão principal, copa e demais salas em geral. Comunicação visual fixada na parede, com braile e alto relevo. Ver detalhe 12 - A, folha 6/8 | und | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | CVI 002 - A - Sanitários femininos. Comunicação visual fixada na parede, com braile e alto relevo. Ver detalhe 12 - B, folha 6/8 | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | CVI 002 - B - Sanitários femininos. Comunicação visual fixada na porta, não deve conter informação tátil. Ver detalhe 12 - B, folha 6/8 | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | CVI 003 - A - Sanitários masculinos. Comunicação visual fixada na parede, com braile e alto relevo. Ver detalhe 12 - B, folha 6/8 | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | CVI 003 - B - Sanitários masculinos. Comunicação visual fixada na porta, não deve conter informação tátil. Ver detalhe 12 - B, folha 6/8 | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.6 | CVI 004 - A - Sanitário unissex. Comunicação visual fixada na parede, com braile e alto relevo. Ver detalhe 12 - B, folha 6/8 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.7 | CVI 004 - B - Sanitário unissex. Comunicação visual fixada na porta, não deve conter informação tátil. Ver detalhe 12 - B, folha 6/8 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | CVI 005 - A - Sanitários femininos PCR. Comunicação visual fixada na parede, com braile e alto relevo. Ver detalhe 12 - D, folha 6/8 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | CVI 005 - B - Sanitários femininos PCR. Comunicação visual fixada na porta, não deve conter informação tátil. Ver detalhe 12 - D, folha 6/8 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | CVI 006 - A - Sanitários masculinos PCR. Comunicação visual fixada na parede, com braile e alto relevo. Ver detalhe 12 - D, folha 6/8 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CVI 006 - B - Sanitários masculinos PCR. Comunicação visual fixada na porta, não deve conter informação tátil. Ver detalhe 12 - D, folha 6/8 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CVI 007 - A - Sanitários unissex PCR. Comunicação visual fixada na parede, com braile e alto relevo. Ver detalhe 12 - D, folha 6/8 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | CVI 007 - B - Sanitários unissex PCR. Comunicação visual fixada na porta, não deve conter informação tátil. Ver detalhe 12 - D, folha 6/8 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | SIA - Símbolo Internacional de Acesso 12x12cm. Altura de instalação: 1,30m (pela parte inferior) | und | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | Mapa tátil - Deverá ser desenvolvido por empresa especializada. | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.16 | Placa em chapa metálica em braille para corrimãos de rampa e escadas indicando número do pavimento conforme NBR 9050/2015 | und | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.17 | Placa de estacionamento em chapa metálica 50x70cm - csg | und | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.18 | Adesivos fotoluminescentes, nas pisadas e espelhos, em atendimento a NBR 9050/2020 | und | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.19 | Fita adesiva de alta resistência 471, cód.: HT000363222 RL 50mm x 30m, ref.:3M na cor Azul, Amarela ou Preta | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.11.1 | Bebedouro acessível Life em inox com 2 torneiras - cód. 100 - fornecedor: Cânovas Bebedouros. | und | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | Fornecimento e instalação de elevador modelo “Montele ELM8” sem caixa, sem casa de máquina. | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.3 | Fornecimento e instalação de plataforma elevatória embutida modelo “IESAB PV1” com fora da plataforma e percurso vertical de 0,69m para acesso ao palco. | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL (R$)
BDI OBRA = %
BDI EQUIPAMENTOS = %
TOTAL GERAL (R$)

## Hidr. Unid. 01
PROJETO DE MELHORIAS E OBRAS - CONSERVATÓRIO MUSICAL DE TATUÍ
ANEXO 8 - PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA PADRÃO - - UNIDADE 1 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
LOCAL: | CONSERVATÓRIO MUSICAL DE TATUÍ - UNIDADE 01 - TEATRO, ADMINISTRAÇÃO E SALAS DE AULAS | [5 empty] | Data base: | 2022-10-01
ENDEREÇO: | TATUÍ - SP | [5 empty] | Revisão: | 00
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MT.UNIT. | MO.UNIT. | MT.TOTAL | MO.TOTAL | TOTAL (R$)
4 | HIDRÁULICA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | DEMOLIÇÕES, RECOMPOSIÇÕES E ENCHIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Demolição de concreto simples com bota fora | m3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Execução de rasgo em alvenaria para embutir tubulação, com bota fora | m | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Execução de rasgo no piso para passagem de tubulação, com bota fora | m | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Furo em laje, para atravessar a tubulação de esgoto e ventilação | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m) | m3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | Reaterro manual de vala, sem controle de compactação. | m3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | Lastro de concreto magro com seixo, e=8 cm, incluindo preparo e lançamento | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | Concreto estrutural virado em obra , fck 22 a 25 MPA | m3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.10 | Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1") | m | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.11 | Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação ø 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2") | m | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.12 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.13 | Terra vegetal para área gramada | m3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.14 | Plantio de grama batatais em placas de 40 x 40 cm | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Tubo de pvc soldável, com conexões acessórios ø 20 mm (3/4") | und | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Tubo de pvc soldável, com conexões acessórios ø 25 mm (1") | und | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Tubo de pvc soldável, com conexões acessórios ø 32 mm (1 1/4") | und | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Tubo de pvc soldável, com conexões acessórios ø 40 mm (1 1/2") | und | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | Registro de gaveta bruto ø 25 mm (1") - deca – ref. 1502 b | und | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | Registro de pressão com canopla ø 25 mm (1") - deca - linha prata ref. 1416 c | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7 | Hidrômetro novo inserido em abrigo | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.8 | Caixa d'água 1.500 litros de fibra de vidro, mais acessórios para interligação da mesma. Nota: deverá ser verificada e validada por responsável técnico a estrutura da edificação a fim de garantir a integridade da mesma sob novos esforços solicitantes. | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.9 | Caixa d'água 1.000 litros de fibra de vidro, mais acessórios para interligação da mesma, caso necessário. | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.10 | Remanejamento de bebedouro existente | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Tubo de esgoto em pvc rígido dn=40mm - inclusive conexões e acessórios | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Tubo de esgoto em pvc rígido dn=50mm - inclusive conexões | m | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Tubo de esgoto em pvc rígido dn=100mm - inclusive conexões | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Tubo de esgoto em pvc rígido dn=150mm - inclusive conexões soldáveis | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.5 | Antiespuma - caixa e ralo - esgoto - MEP 100mm | und | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.6 | Caixa de inspeção interligação completa - caixa e ralo - esgoto - MEP - DN 100 | und | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.7 | Caixa de inspeção interligação tigre - caixa e ralo - esgoto - MEP - DN 100 | und | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.8 | Caixa sifonada Montana - 100x100x50 completa e antiespuma - caixa e ralo - esgoto - MEP - corpo 100x100x40 | und | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.9 | Prolongador - caixa de gordura e inspeção - esgoto - MEP - com entrada - corpo 350mm/tubo 100mm | und | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.10 | Prolongador - caixa de gordura e inspeção - esgoto - MEP - com entrada - corpo 350mm | und | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.11 | Adaptação de ponto de esgoto | und | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.4.1 | Tubo - água pluvial 250mm - inclusive conexões e acessórios | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | GÁS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.1 | Central de gás nova - GLP 2xP45, conforme especificações de projeto | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | Central de gás existente (prever manutenção) | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | Tubo PEX multicamada - gás - DN16 - inclusive conexões e acessórios | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | Tubo PEX multicamada - gás - DN20 - inclusive conexões e acessórios | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL (R$)
BDI OBRA = %
BDI EQUIPAMENTOS = %
TOTAL GERAL (R$)