## BASE_UNIDADE 2
ANEXO 7 - PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA PADRÃO - UNIDADE 2
LOCAL: | CONSERVATÓRIO MUSICAL DE TATUÍ - UNIDADE 02 - SALAS DE AULAS
ENDEREÇO: | TATUÍ - SP
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MT.UNIT. | MO.UNIT. | MT.TOTAL | MO.TOTAL | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
1.1 | Mobilização de equipe e equipamentos | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Placa de obra | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Tapume interno ou externo | m2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Andaime metálico de ferro tubular para serviços externos ou internos | m2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Lona plástica para cobrimento de acessórios | m2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Laudo estrutural e projeto estrutural para abertura da laje para instalação dos elevadores e da plataforma elevatória. | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 0
2.1 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 0
2.1.1 | Demolição de alvenaria revestida (com qualquer tipo de material) com bota fora | m2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Remoção de divisória leve com ou sem reaproveitamento (incluido bota fora) | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Demolição de concreto simples com bota fora | m3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Demolição de concreto armado, com bota fora (manual ou mecanicamente) | m3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Demolição de revestimento em azulejo, cerâmico, porcelanato, pastilha, revestido em pedra ou similares, inclusive retirada de argamassa de assentamento ou camada de regularização, com bota fora | m2 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Retirada de rodapé em cerâmica, porcelanato, granito, mármore ou similares com bota fora | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Demolição de contrapiso, piso cimentado ou revestido com pedra, com bota fora | m2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | Retirada de soleira de mármore ou granito com bota fora | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | Retirada de aparelhos sanitários com metais e acessórios com bota fora | und | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | Remoção de esquadria de madeira, inclusive batentes, guarnições e ferragens com bota fora | und | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | Remoção de corrimão / guarda corpo | m | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.12 | Remoção de placas indicativas | und | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.13 | Remoção de demarcação de piso, no estacionamento | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | RAMPAS E PISOS DE CONCRETO | [6 empty] | 0
2.2.1 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m) | m3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Reaterro manual de vala, sem controle de compactação. | m3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg | m3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Lastro de concreto magro com seixo, e=8 cm, incluindo preparo e lançamento | m3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Alvenaria de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8 | m3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Concreto estrutural virado em obra , fck 22 a 25 MPA | m3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Aço CA-50 | kg | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | Forma em chapa compensada | m2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Escoramento metálico | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS | [6 empty] | 0
2.3.1 | Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado, 9x19x39 cm (furos verticais), esp. 9 cm, juntas 12 mm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidr. E areia sem peneirar traço 1:2:8 tipo 2 | m2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Alvenaria estrutural com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Forro de gesso gypsun fge acartonado, com juntas de dilatação, reforço nas aberturas de luminárias, tabica, inclus. Estrutura de sustentação | m2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | ESQUADRIAS DE FERRO E MADEIRA | [6 empty] | 0
2.4.1 | Corrimão e guarda corpo para rampas de acesso deficiente em ferro galvanizado, ø 1 1/2", incluindo fixação em piso e pintura esmalte sintético | m | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Corrimão em ferro de aço galvanizado, chumbado na parede, 2 x 1/4", inclusive pintura | m | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Substituição das janelas acima dos mictórios e lavatórios para a instalação de barras de apoio (conforme padrão existente) | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | Porta de madeira com visor (conforme padrão existente) - 0,82 x 2,10m - cor branca | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5 | Porta de madeira - 0,82 x 2,10m - cor branca | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6 | Porta de madeira - 0,92 x 2,10m - cor branca - fechadura interna para sanitário. Instalação de barra de apoio e chapa metálica pelo lado externo, para atendimento a NBR 9050/2020, itens 4.6.8 e 6.11.2.7. (det. 11 C e D - folha 07/07) | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7 | Porta de madeira - 0,60x1,60m - revestimento melamínico cinza sagrado - fechadura interna para cabines de sanitário. | und | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.8 | Inversão do sentido de abertura de portas e pintura na cor branca | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9 | Porta de ferro e vidro - 0,92 x 2,10m - pintura será definida pelo projeto de estudo de cores. (det. 14 - folha 07/07). | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | PISOS E REVESTIMENTOS | [6 empty] | 0
2.5.1 | Piso em porcelanato cimentício modelo Detroit OFW ACT – Portinari, com medidas: 877 x 877mm. | m2 | 91.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Rodapé em porcelanato cimentício modelo Detroit RP OFW ACT – Portinari com medidas: 877 x 877 x 10mm. | m2 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Revestimento cerâmico modelo Pérola Matte – Portinari, com medidas: 291 x 877 x 11mm | m2 | 224.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Revestimento em porcelanato modelo Senses Decor GN MATTE – Portinari, com medidas: 98,2 x 400 x 7,4mm | m2 | 45.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.5 | Impermeabilização com argamassa polimérica | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.6 | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm | m2 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.7 | Emboço para parede interna ou externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:11, e=20 mm | m2 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8 | Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:2, e=5 mm | m2 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.9 | Soleira em granito branco polar, acabamento polido, espessura de 2cm, largura até 15cm | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.10 | Piso podotátil alerta, argamassado, em placas de 25x25cm, e=7mm - áreas externas (calçada e escada de acesso principal) - cor amarelo. | m2 | 7.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.11 | Piso podotátil direcional, argamassado, em placas de 25x25cm, e=7mm - áreas externas (calçada e acessos estacionamentos) - cor amarelo. | m2 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.12 | Piso podotátil alerta, de borracha, placas 25x25cm, e=5mm - áreas internas. Fabricantes: Daud, Zanin, Andaluz - cor amarelo. | m2 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.13 | Piso podotátil direcional, de borracha, placas 25x25cm, e=5mm - áreas internas. Fabricantes: Daud, Zanin, Andaluz - cor amarelo. | m2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | PINTURAS | [6 empty] | 0
2.6.1 | Emassamento de parede interna com massa corrida à base de pva | m2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | Pintura com tinta látex acrílico / pva | m2 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | Emassamento de laje / forro com massa corrida PVA | m2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | Pintura com tinta látex pva ou acrílico, com três demãos, sem massa corrida | m2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | Pintura cor branco gelo - tinta Suvinil látex premium fosco aveludado | m2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.6 | Pintura com tinta esmalte sintético em corrimão e tubulações | m | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.7 | Pintura com tinta acrílica faixa lateral no piso na cor amarela para a área reservada a deficientes físicos | m | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.8 | Pintura com tinta acrílica símbolo internacional para demarcação de área reservada a deficientes físicos | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.9 | Pintura com tinta acrílica para demarcação de área reservada a idoso | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | LOUÇAS | [6 empty] | 0
2.7.1 | Kit de bacia com caixa acoplada com acionamento lateral, assento PP Softclose® e itens de instalação - Celite - branco brilho - cód. 1317230013300 | und | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | Bacia para caixa acoplada Celite - Like - cód. 1643550010300 | und | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | Caixa acoplada com acionamento lateral Ecoflush® 3/6l - Celite - cód. 1645100015300 | und | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.4 | Assento original PP Softclose® com Quick Release® Celite - cód. 9209880010300 | und | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.5 | Kit de mictório com válvula de acionamento e itens de instalação Celite - cód. 1087240010300 | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.6 | Lavatório semi-encaixe quadrada com mesa para metal Celite - branco brilho - cód. 1730250013300 - 410x155x410mm (LxAxP) | und | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.7 | Lavatório para coluna Celite - linha Life - branco brilho - cód. 1980010011300 - 485x170x395mm (LxAxP) | und | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.8 | Coluna suspensa para lavatório Celite - cód. 1662020290300 - 200x200x295mm (LxAxP) | und | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | METAIS | [6 empty] | 0
2.8.1 | Torneira para banheiro com regulador de tempo Pressmatic Deluxe Bacteria-Free Docol - cód. 00773838 (tempo deve ser regulado entre 1 e 20 segundos, conforme item 7.8.2 da NBR 9050/2020). | und | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | Barra de apoio 40cm - Docol - cód. 00963316 | und | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.3 | Barra de apoio 70cm - Docol - cód. 00963616 | und | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.4 | Barra de apoio 80cm - Docol - cód. 00963716 | und | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.5 | Barra de apoio em L 70x70cm Docol - cod. 00963816 | und | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.6 | Barra de apoio fixa em U 25x24cm - Docol - cod. 00974916 | und | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | ACESSÓRIOS | [6 empty] | 0
2.9.1 | Prateleira Docol Idea - cód. 00612206 | und | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | Gancho - cabide Docol Idea - cód. 00585906 | und | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | Dispenser sabonete líquido: Premisse - linha Clean Velox - dispenser para sabonete líquido para ser usado com refil ou reservatório 800ml branco - cód. C19429 | und | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | Dispenser papel toalha - Premisse - linha Clean Velox - dispenser para papel toalha Interfolhas 2 ou 3 dobras - branco - cód. C19533 | und | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.5 | Dispenser papel higiênico - Premisse - linha Clean Velox - dispenser para papel higiênico tipo rolão (300/500m) - branco cód. C19650 | und | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.6 | Espelho - 0,50x0,90m - colado na parede, sem inclinação. | und | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.7 | Espelho corpo todo - 0,70x1,50m - colado na parede, sem inclinação. | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [6 empty] | 0
2.10.1 | CVI 001 - Salas de aula, biblioteca, salão principal, copa. Comunicação visual fixada na parede, com braile e alto relevo. Ver detalhe 11 - A, folha 7/7 | und | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | CVI 002 - A - Sanitários femininos. Comunicação visual fixada na parede, com braile e alto relevo. Ver detalhe 11 - B, folha 7/7 | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | CVI 002 - B - Sanitários femininos. Comunicação visual fixada na porta, não deve conter informação tátil. Ver detalhe 11 - B, folha 7/7 | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | CVI 003 - A - Sanitários masculinos. Comunicação visual fixada na parede, com braile e alto relevo. Ver detalhe 11 - B, folha 7/7 | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | CVI 003 - B - Sanitários masculinos. Comunicação visual fixada na porta, não deve conter informação tátil. Ver detalhe 11 - B, folha 7/7 | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.6 | CVI 004 - A - Sanitário unissex. Comunicação visual fixada na parede, com braile e alto relevo. Ver detalhe 11 - B, folha 7/7 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.7 | CVI 004 - B - Sanitário unissex. Comunicação visual fixada na porta, não deve conter informação tátil. Ver detalhe 11 - B, folha 7/7 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | CVI 005 - A - Sanitários femininos PCR. Comunicação visual fixada na parede, com braile e alto relevo. Ver detalhe 11 - D, folha 7/7 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | CVI 005 - B - Sanitários femininos PCR. Comunicação visual fixada na porta, não deve conter informação tátil. Ver detalhe 11 - D, folha 7/7 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | CVI 006 - A - Sanitários masculinos PCR. Comunicação visual fixada na parede, com braile e alto relevo. Ver detalhe 11 - D, folha 7/7 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CVI 006 - B - Sanitários masculinos PCR. Comunicação visual fixada na porta, não deve conter informação tátil. Ver detalhe 11 - D, folha 7/7 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | SIA - Símbolo Internacional de Acesso 12x12cm. Altura de instalação: 1,30m (pela parte inferior) | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | Mapa tátil - Deverá ser desenvolvido por empresa especializada. | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | Placa em chapa metálica em braille para corrimãos de rampa e escadas indicando número do pavimento conforme NBR 9050/2015 | und | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | Placa de estacionamento em chapa metálica 50x70cm - csg | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.16 | Adesivos fotoluminescentes, nas pisadas e espelhos, em atendimento a NBR 9050/2020 | und | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 0
2.11.1 | Bebedouro acessível Life em inox com 2 torneiras - cód. 100 - fornecedor: Cânovas Bebedouros. | und | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | Plataforma elevatória “Montele PL200 Modelo Pública” com cabine de 0,90 x 1,40 m e enclausuramento com torre fechada fornecida pelo fabricante, para percurso vertical de 2.95 m. | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0
3.1 | ENERGIA FOTOVOLTAICA | [6 empty] | 0
3.1.1 | Adequações para implementação do Sistema de Energia Fotovoltáica | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | DEMOLIÇÕES, RECOMPOSIÇÕES E ENCHIMENTOS | [6 empty] | 0
3.2.1 | Demolição de concreto simples com bota fora | m3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Execução de rasgo em alvenaria para embutir tubulação, com bota fora | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Execução de rasgo no piso para passagem de tubulação, com bota fora | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m) | m3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Reaterro manual de vala, sem controle de compactação. | m3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | Lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | Lastro de concreto magro com seixo, e=8 cm, incluindo preparo e lançamento | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8 | Concreto estrutural virado em obra , fck 22 a 25 MPA | m3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9 | Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1") | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.10 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento | m2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.11 | Terra vegetal para área gramada | m3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.12 | Plantio de grama batatais em placas de 40 x 40 cm | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | CONDUTORES | [6 empty] | 0
3.3.1 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288 - Seção 150mm2 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288 - Seção 120mm2 | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288 - Seção 95mm2 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288 - Seção 25mm2 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288 - Seção 16mm2 | m | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288 - Seção 6mm2 | m | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | ELETRODUTOS | [6 empty] | 0
3.4.1 | Eletroduto de PEAD, cor preta, seção circular, corrugação helicoidal, flexível e impermeável, conforme norma NBR 15715 e acessórios - DN 100 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Eletroduto de PEAD, cor preta, seção circular, corrugação helicoidal, flexível e impermeável, conforme norma NBR 15715 e acessórios - DN 25 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme norma NBR 5597 e acessórios - DN 110 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme norma NBR 5597 e acessórios - DN 40 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.5 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme norma NBR 5597 e acessórios - DN 32 | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.6 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme norma NBR 5597 e acessórios - DN 25 | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | CAIXAS DE PASSAGEM | [6 empty] | 0
3.5.1 | De concreto, moldadas no local, conforme projeto, de 80x80cm | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Conduletes de alumínio fundido, diversos diâmetros nominais | und | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | QUADRO GERAL QGBT | [6 empty] | 0
3.2.5.1 | Quadro geral (QGBT), de sobrepor, conforme esquema unifilar na folha E-02 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN2 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | QUADROS DE DSTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 0
3.7.1 | QD-1 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN2 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | QD-5 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN2 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | QD-6 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN2 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | QD-7 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN2 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.5 | QD-8 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN2 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.6 | QD-AC1 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN2 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.7 | QD-AC2 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN2 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.8 | QD-PL - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN2 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.9 | QF-B - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.10 | QF-BI - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN2 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | ENTRADA DE ENERGIA | [6 empty] | 0
3.8.1 | Transformador trifásico de 112,5kVA, com isolante a óleo mineral,primário 13,2kV, secundário 220/127V | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | Poste de concreto, seção circular, 11m, 400daN | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | Cruzeta metálica, classe 15kV | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | Isolador de suspensão 1500mm, classe 15kV | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.5 | Para raios de distribuição, tipo válvula, 12kV, 10k | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.6 | Chave-fusível de distribuição, 15kV, 100A, com dispositivo para "loadbuster" | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.7 | Elo fusível, classe 15kV, 6K | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.8 | Mão francesa dupla, plana, de aço galvanizado a fogo | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.9 | Cinta para poste circular, tipo B, de aço galvanizado a fogo | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.10 | Abraçadeira para fixação de eletroduto, de aço galvanizado a fogo | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.11 | Adaptador para fixação de transformador em poste, conforme NBR 8159 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.12 | Suporte para transformador, conforme NBR 5440 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.13 | Suporte para escada, em aço galvanizado a fogo | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.14 | Armação secundária de baixa tensão, para 1 isolador roldana | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.15 | Isolador roldana para baixa tensão | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.16 | Caixa tipo T, em chapa de aço nº 18, de 600x900x250mm | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.17 | Caixa tipo M, em chapa de aço nº 18, de 1200x900x250mm | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.18 | Cabo de cobre nú, de seção 50mm² | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.19 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288, de seção 185mm² | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.20 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288, de seção 16mm² | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.21 | Disjuntor termomagnético, 3P, em caixa moldada, In=300A, Icc=10kA | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.22 | Disjuntor termomagnético, 3P, em caixa moldada, In=32A, Icc=10kA | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.23 | Seccionadora-fusível de 400A, 600V, com 3 fusíveis neutro | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.24 | Barra de cobre 3/8" x 2" | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.25 | Haste de aterramento de aço cobreada, de Ø3/4" x 3m | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.26 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme norma NBR 5597, DN 100 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.27 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme norma NBR 5597, DN 25 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.28 | Eletroduto de PVC rígido conforme norma NBR 15465, DN 25 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.29 | Curva de 180º para eletroduto de aço galvanizado a fogo, DN100 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.30 | Curva de 90º para eletroduto de aço galvanizado a fogo, DN100 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.31 | Conector para aterramento, para cabos 50mm² | und | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | LUMINOTÉCNICA | [6 empty] | 0
3.9.1 | Calha Fluorescente de Sobrepor ¦ FNCF1124AL4 ¦RETANGULAR - Refletor para 2 lâmpadas tubular LED T8 18/20/22W | und | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | Calha Fluorescente de Sobrepor ¦ FNCF1124AL4 ¦ QUADRADA - Refletor para 2 lâmpadas tubular LED T8 18/20/22W | und | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | Calha Fluorescente de Sobrepor ¦ FNCF1119AL2 - Luminária para 2 lâmpadas tubular LED T8 18/20/22W | und | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | Calha Fluorescente de Embutir ¦ FNCF1105ÇA11 Luminária para 4 lâmpadas fluorescente tubular T8 32/40W | und | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | Luminária Decorativa ¦ FND570AL2 Luminária para 2 lâmpadas fluorescente compacta eletrônica E‐ 27 até 23W | und | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | Luminária Pública Decorativa ¦ FNPD203ALP3 luminária em alumínio, soquete E‐27 para lâmpada fluorescente compacta eletrônica até 30w. | und | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | Suporte Padrão ¦FNS2L60,3MM1 suporte padrão em aço galvanizado a fogo para 2 luminária com encaixe de 60,3mm para poste com topo de 60,3mm. | und | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | Luminária pendente decorativa | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | Luminária Decorativa ¦ FNPA1002CDM1 para lâmpada PAR30 vapor metálico de 35/70W | und | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | Luminária pendente comercial decorativa ¦ FND941AL1 soquete E‐27, para 1 lâmpada compacta eletrônica de 40W | und | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | Arandela Interna Led ¦FNAR3LD4 Luminária para lâmpada LED, 3W, 6000K | und | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | Régua Linear Externa Led ¦ FNREG18LD2 régua linear, 18W, 4500K | und | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | Postinho Balizador Led ¦FNPBAL6LD5 postinho balizador de jardim, 45cm, 6W, 3000K | und | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | SPDA | [6 empty] | 0
3.10.1 | Cordoalha de aço galvanizado a fogo Ø7/16" - 80mm² | m | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | Cabo de cobre isolado, 50mm², 750V, 70ºC | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | Barra chata de aço galvanizado a fogo, com furos Ø7mm, de 7/8" x 1/8" x 3m | br | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | Curva vertical de barra chata de aço galvanizado a fogo, com furos Ø7mm, de 7/8" x 1/8" x 300mm | und | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | Curva horizontal de barra chata de aço galvanizado a fogo, com furos Ø7mm, de 7/8" x 1/8" x 300mm | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | Grampo plano tipo "X", em aço galvanizado a fogo, com 4 parafusos, porcas e arruelas em aço inox, para união ou derivação de barra chata de aço galvanizado a fogo | und | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | Mastro em tubo de aço galvanizado a fogo, NBR 5880, classe média, Ø2", h=4m, com suporte de fixação, braçadeiras e base de fixação em aço galvanizado a fogo, com captor franklin em aço inox Ø3/4" | und | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | Mini captor em aço galvanizado a fogo, de fixação horizontal, h=60cm, Ø10mm | und | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.9 | Eletroduto de PVC rígido, DN60, em barras de 3m | br | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.10 | Condulete de PCV, tipo C, com tampa cega | und | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.11 | Conector de medição, em latão, com 4 parafusos, para cabos de aço galvanizado a fogo de 80mm² | und | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.12 | Braçadeira de PCV, tipo "D" cunha, DN60 | und | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.13 | Placa de aviso de alerta, instalada junto às descidas de SPDA, em acrílico, resistente à intempéries | und | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.14 | Conector terminal de compressão, em broze estanhado, 1 furo, para cabo de aço de 80mm² | und | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.15 | Soldas exotérmicas variadas, incluso moldes, cartuchos e ignitores | und | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.16 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m) | m3 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.17 | Reaterro manual de vala, sem controle de compactação. | m3 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.18 | Recomposicao de local, onde for necessario a abertura de vala para malha de aterramento | m2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.19 | Fornecimento de laudo de continuidade, juntamento de ART | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | ELÉTRICA COMPLEMENTAR À ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 0
3.11.1 | Quadro elétrico QD-EL (os equipamentos a seguir são para 1 quadro) | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | Luminária para iluminação de emergência, conforme memorial descritivo | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.3 | Luminária blindada pra caixa do elevador, conforme memorlal descriivo | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.4 | Tomada 2P+T, 20A/250V | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.5 | Interruptor bipolar 10A/250V | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.6 | Caixa de embutir, 4"x2", de PVC, cor amarelo | und | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.7 | Caixa de embutir, 4"x4", de PVC, cor amarelo | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.8 | Cabo de cobre, isolação em PVC, 750V-70ºC, 2,5mm² | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.9 | Ventilador exaustor ventokit in line 80 conjunto completo | und | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.10 | Dispositivo de alarme de emergência nos sanitários PCR, conforme item 4.6.7 da NBR 9050/2020. | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 0
4.1 | DEMOLIÇÕES, RECOMPOSIÇÕES E ENCHIMENTOS | [6 empty] | 0
4.1.1 | Demolição de concreto simples com bota fora | m3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Execução de rasgo em alvenaria para embutir tubulação, com bota fora | m | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Execução de rasgo no piso para passagem de tubulação, com bota fora | m | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Furo em laje, para atravessar a tubulação de esgoto e ventilação | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m) | m3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | Reaterro manual de vala, sem controle de compactação. | m3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg | m3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | Lastro de concreto magro com seixo, e=8 cm, incluindo preparo e lançamento | m3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | Concreto estrutural virado em obra , fck 22 a 25 MPA | m3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.10 | Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1") | m | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.11 | Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação ø 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2") | m | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | ÁGUA FRIA | [6 empty] | 0
4.2.1 | Tubo de pvc soldável, com conexões acessórios ø 20 mm (3/4") | und | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Tubo de pvc soldável, com conexões acessórios ø 25 mm (1") | und | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Tubo de pvc soldável, com conexões acessórios ø 32 mm (1 1/4") | und | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Registro de gaveta bruto ø 25 mm (1") - deca – ref. 1502 b | und | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | ESGOTO SANITÁRIO | [6 empty] | 0
4.3.1 | Tubo de esgoto em pvc rígido dn=40mm - inclusive conexões e acessórios | m | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Tubo de esgoto em pvc rígido dn=50mm - inclusive conexões | m | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Tubo de esgoto em pvc rígido dn=100mm - inclusive conexões | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Tubo de esgoto em pvc rígido dn=150mm - inclusive conexões soldáveis | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.5 | Antiespuma - caixa e ralo - esgoto - MEP 100mm | und | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.6 | Caixa de inspeção interligação completa - caixa e ralo - esgoto - MEP - DN 100 | und | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.7 | Caixa de inspeção interligação tigre - caixa e ralo - esgoto - MEP - DN 100 | und | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.8 | Caixa sifonada Montana - 100x100x50 completa e antiespuma - caixa e ralo - esgoto - MEP - corpo 100x100x40 | und | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.9 | Caixa sifonada Montana - 100x100x50 completa e antiespuma - caixa e ralo - esgoto - MEP - corpo 100x100x50 | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.10 | Prolongador - caixa de gordura e inspeção - esgoto - MEP - com entrada - corpo 350mm/tubo 100mm | und | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.11 | Prolongador - caixa de gordura e inspeção - esgoto - MEP - com entrada - corpo 350mm | und | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 0
4.4.1 | Tubo - água pluvial 250mm - inclusive conexões e acessórios | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | Grelha linear | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CONFORTO ACUSTICO | [6 empty] | 0
5.1 | FORROS ESPECIAIS | [6 empty] | 0
5.1.1 | FORRO SIMPLES EM GESSO ACARTONADO PADRÃO RF E=12,50mm - COMPOSTO POR 1 CAMADA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO RF E=12,5MM, ESTRUTURADO EM 01 CAMADA DE PERFIS METÁLICOS CANALETA F530, FIXADOS JUNTO À LAJE POR CONJUNTO DE PENDURAIS PRÓPRIOS DO SISTEMA COM PERÍMETRO EM TABICA BRANCA. | M2 | 176.2 |  |  |  |  | 0
5.1.1.1 | TIPOLOGIA 05 - SALAS 14, 15, 16 E 17 | M2 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.2 | TIPOLOGIA 11 - SALA DE MÍDIA | M2 | 39.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | SALAS 26 A 29 | M2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | FORRO ACÚSTICO EM GESSO ACARTONADO PADRÃO RF E=12,50mm - FORRO ACÚSTICO, COMPOSTO POR 2 CAMADAS DE PLACA DE GESSO ACARTONADO RF E=12,5MM, MIOLO EM 01 CAMADA DE MANTA DE LÃ DE VIDRO ENSACADA 20/50, ESTRUTURADO EM 01 CAMADA DE PERFIS METÁLICOS F530, FIXADOS JUNTO À LAJE POR CONJUNTO DE PENDURAIS PRÓPRIOS DO SISTEMA. | M2 | 311.82 |  |  |  |  | 0
5.1.2.1 | TÉRREO AUDITÓRIO | M2 | 157.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.2 | TIPOLOGIA 01 - SALA DE AULA 01 | M2 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.3 | TIPOLOGIA 01 - SALA DE AULA 02 | M2 | 22.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.4 | 1º PAVIMENTO - TIPOLOGIA 03 - SALA 10 | M2 | 23.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.5 | TIPOLOGIA 04 - SALAS 11, 12, 13, 18 E 22 | M2 | 25.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.6 | TIPOLOGIA 06 - SALAS 19 E 20 | M2 | 22.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.7 | SALA 21 | M2 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.8 | TIPOLOGIA 07 - SLAS 23, 24 E25 | M2 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | REFORÇO ACÚSTICO EM GESSO ACARTONADO PADRÃO RF E=12,50mm - REFORÇO ACÚSTICO, COMPOSTO POR 2 CAMADAS DE PLACA DE GESSO ACARTONADO RF E=12,5MM, MIOLO EM 01 CAMADA DE MANTA DE LÃ DE VIDRO 36/50, ESTRUTURADO EM 01 CAMADA DE PERFIS MADEIRA 70MM E FIXADOS JUNTO À ALVENARIA EXISITENTE. | M2 | 479.9 |  |  |  |  | 0
5.1.3.1 | TIPOLOGIA 01 - SALA DE AULA 01 | M2 | 73.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | TIPOLOGIA 01 - SALA DE AULA 02 | M2 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.3 | TIPOLOGIA 02 - SALAS 07 Á 09 | M2 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.4 | SALA 04 | M2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.5 | SALA 05 | M2 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.6 | SALA 06 | M2 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.7 | 1º PAVIMENTO - TIPOLOGIA 3 - SALA 10 | M2 | 67.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.8 | TIPOLOGIA 04 - SALAS 11, 12, 13, 18 E 22 | M2 | 57.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.9 | TIPOLOGIA 06 - SALA 19 E 20 | M2 | 71.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.10 | SALA 21 | M2 | 85.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.11 | TIPOLOGIA 07 - SALAS 23, 24 E 25 | M2 | 47.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | FORRO - REMOÇÕES | [6 empty] | 0
5.2.1 | TIPOLOGIA 11 - SALA DE MÍDIA | M2 | 39.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | TIPOLOGIA 03 - SALAS 01 A 06 | M2 | 98.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | SETOR PIANOS - SALAS 7, 8, 9, 10 E 12 | M2 | 86.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | SALAS 26 A 29 | M2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | CAIXILHOS DE MADEIRA | [6 empty] | 0
5.3.1 | PORTAS | [6 empty] | 0
5.3.1.1 | PACU01 - PORTA DE GIRO - ISOLANTE ACÚSTICA FOLHA ÚNICA - RW35 - PORTA ISOLANTE ACÚSTICA EM MADEIRA MACIÇA, FOLHA ÚNICA, COM MIOLO COMPOSTO POR 02 CAMADAS DE MEMBRANAS DE BORRACHA DE ALTA DENSIDADE, E 01 CAMADA LÃ DE VIDRO 12KG/M³, 02 VEDAÇÕES PERIMÉTRICAS CONSTITUIDAS POR BORRACHA SILICONIZADA E VEDAÇÃO INFERIOR COM SISTEMA DE TRAVA RETRÁTIL, VISOR 18mm ULTILAMINADO, SOLEIRA EM MADEIRA CHAPEADA EM CHAPA XADREX, MOLA AÉREA DORMA TS68 ,FERRAGENS COM DOBRADIÇAS LA FONTE 4 X 3" REFORÇADA COM ANEL E FECHADURA LA FONTE EXT. MODELO 515 - ST 70 RIFIE, ACABAMENTO DAS FOLHAS E BATENTES EM FÓRMICA PAU MARFIM M143 FIXAÇÃO DOS BATENTES COM PARAFUSOS, BUCHAS E ESPUMA DE POLIURETANO E ARREMATES COM GUARNIÇÕES EM MADEIRA OU MDF RU. | UNID. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1.2 | PM01 - PORTA DE GIRO - FOLHA ÚNICA - PORTA SÓLIDA SARRAFEADA - FOLHA ÚNICA - CONSTITUÍDA POR FOLHA SÓLIDA 35MM ESPESSURA ACABAMENTO DAS FOLHAS E BATENTES EM PINTURA AUTOMOTIVA COR Á DEFINIR, FERRAGENS COM DOBRADIÇAS LA FONTE 4 X 3" REFORÇADA COM ANEL E FECHADURA LA FONTE EXT. MODELO 515 - ST 02 RIFIE ACABAMENTO PADRÃO CROMADO. FIXAÇÃO DOS BATENTES COM PARAFUSOS, BUCHAS E ESPUMA DE POLIURETANO E ARREMATES COM GUARNIÇÕES EM MADEIRA OU MDF RU. | UNID. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | ELEMENTOS ACÚSTICOS | [6 empty] | 0
5.3.2.1 | PDIF 1 - PAINEL DIFUSOR QRD E=230mm - DIFUSOR QRD EM MADEIRA E= 230mm, CONSTITUÍDO POR ESTRUTURA EM SARRAFOS DE MADEIRA MACIÇA (CEDRO ROSA), FECHAMENTO FRONTAL HARMÔNICO NA MESMA MADEIRA, BAIAS DIVISÓRIAS A CADA 120mm EM MDF 15mm PRENSADOS EM CEDRO ROSA E FUNDO EM MDF 15mm, INSTALADOS DIRETAMENTE SOBRE A PAREDE POR SISTEMA DE FIXAÇÃO DOS PAINÉIS DE TECIDO(MACHO E FÊMEA) | UNID. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.2 | PDIF 2 - PAINEL DIFUSOR QRD E=230mm - DIFUSOR QRD EM MADEIRA E= 230mm, CONSTITUÍDO POR ESTRUTURA EM SARRAFOS DE MADEIRA MACIÇA (CEDRO ROSA), FECHAMENTO FRONTAL HARMÔNICO NA MESMA MADEIRA, BAIAS DIVISÓRIAS A CADA 26mm EM MDF 15mm PRENSADOS EM CEDRO ROSA E FUNDO EM MDF 15mm, INSTALADOS DIRETAMENTE SOBRE A PAREDE POR SISTEMA DE FIXAÇÃO DOS PAINÉIS DE TECIDO (MACHO E FÊMEA) | UNID. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.3 | PAB 01 - REVESTIMENTOS DE ABSORÇÃO EM PAINEL DE TECIDO E=100mm - REVESTIMENTOS DE ABSORÇÃO SONORA EM TECIDO E= 100mm, CONSTITUÍDO POR ESTRUTURA EM SARRAFOS DE MADEIRA MACIÇA, MIOLO EM 02 CAMADAS DE LÃ DE VIDRO E=50mm 80KG/M³, FECHAMENTO COM CHAPA DE MDF 3mm E ACABAMENTO FINAL EM TECIDO FONOABSORVENTE MODELO CREATIVE DA LADY COR Á DEFINIR COM MOLDURA EM MDF FORMICADO PAU MARFIM M143, SENDO OS MESMOS INSTALADOS DIRETAMENTE SOBRE A PAREDE POR SISTEMA DE FIXAÇÃO PROPRIO. | UNID. | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.4 | PAB 02 - REVESTIMENTOS DE ABSORÇÃO EM PAINEL DE TECIDO E=100mm - REVESTIMENTOS DE ABSORÇÃO SONORA EM TECIDO E= 100mm, CONSTITUÍDO POR ESTRUTURA EM SARRAFOS DE MADEIRA MACIÇA, MIOLO EM 02 CAMADAS DE LÃ DE VIDRO E=50mm 80KG/M³, FECHAMENTO COM CHAPA DE MDF 3mm E ACABAMENTO FINAL EM TECIDO FONOABSORVENTE MODELO CREATIVE DA LADY COR Á DEFINIR COM MOLDURA EM MDF FORMICADO PAU MARFIM M143, SENDO OS MESMOS INSTALADOS DIRETAMENTE SOBRE A PAREDE POR SISTEMA DE FIXAÇÃO PROPRIO. | UNID. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.5 | PAB 03 - REVESTIMENTOS DE ABSORÇÃO EM PAINEL DE TECIDO COM RIPADO - REVESTIMENTOS DE ABSORÇÃO SONORA EM TECIDO E= 100mm, CONSTITUÍDO POR ESTRUTURA EM SARRAFOS DE MADEIRA MACIÇA , MIOLO EM 02 CAMADAS DE LÃ DE VIDRO E=50mm 80KG/M³, FECHAMENTO COM CHAPA DE MDF 3mm E ACABAMENTO FINAL EM TECIDO FONOABSORVENTE MODELO CREATIVE DA LADY COR Á DEFINIR COM MOLDURA EM MDF FORMICADO PAU MARFIM M143, SENDO OS MESMOS INSTALADOS DIRETAMENTE SOBRE A PAREDE POR SISTEMA DE FIXAÇÃO PROPRIO. | UNID. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.6 | PAB 04 - REVESTIMENTOS DE ABSORÇÃO EM PAINEL DE TECIDO E=100mm - REVESTIMENTOS DE ABSORÇÃO SONORA EM TECIDO E= 100mm, CONSTITUÍDO POR ESTRUTURA EM SARRAFOS DE MADEIRA MACIÇA , MIOLO EM 02 CAMADAS DE LÃ DE VIDRO E=50mm 80KG/M³, FECHAMENTO COM CHAPA DE MDF 3mm E ACABAMENTO FINAL EM TECIDO FONOABSORVENTE MODELO CREATIVE DA LADY COR Á DEFINIR COM MOLDURA EM MDF FORMICADO PAU MARFIM M143, SENDO OS MESMOS INSTALADOS DIRETAMENTE SOBRE A PAREDE POR SISTEMA DE FIXAÇÃO PROPRIO. | UNID. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.7 | REF01 - PAINEL REFLETOR TRIANGULAR - PAINEL REFLETOR DE MADEIRA TRIANGULAR, CONSTITUÍDO POR BASE DE MDF 15 COM ESTRUTURA MONTADA DE FORMA TRIANGULAR UITLIZANDO MDF 30, ACABAMENTO FÓRMICA BRANCA, INSTALADO NA PAREDE POR SISTEMA DE FIXAÇÃO PROPRIO. | UNID. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | PINTURA | [6 empty] | 0
5.4.1 | Pintura em paredes com tinta látex acrílico / pva | M2 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | Pintura em laje com tinta látex pva ou acrílico, com três demãos, sem massa corrida | M2 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3 | Emassamento de parede, laje / forro interno, com massa corrida PVA | M2 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | PISOS | [6 empty] | 0
5.5.1 | Restauro do taco de madeira, com substituição de peças, se necessário | M2 | 219.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.2 | Rodapé Pau Marfim | M | 121.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.3 | Rodapé laminado Duraflor Jalapão Maxx m-02 | M | 272.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.4 | Piso Laminado Jalapão Duraflor com manta Durasilent - Durafloor | M2 | 334.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | PAREDES EM DRY WALL | [6 empty] | 0
5.6.1 | Chapa dupla de drywall antichama, intertravada com montantes de madeira e camada de lã de vidro fixada na parede existente | M2 | 521.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.2 | Remoção de placas de fibra mineral | M2 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.3 | Remoção de carpete/forração e placas de madeira com regularização do local | M2 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0
5.1 | Limpeza permanente de obra - área interna ou externa | m2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Limpeza final de obra - área interna ou externa | m2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Limpeza e lavagem de passeio público | m2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Desmobilização de equipe e equipamentos | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DIVERSOS E OMISSOS | [6 empty] | 0
7.1 | ACESSIBILIDADE | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | Miscelâneas (Diversos) | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | Pintura de piso em áreas externas (rampas, pisos de planos inclinados e outros) | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | Laudo e Projeto Estrutural para: aberttura de laje para instalação de plataforma elevatória | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | Execução de Reforço estrutural (de acordo com laudo e projeto estrutural) para abertura da laje e instalação de plataforma elevatória | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | Miscelâneas (Diversos) | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ITENS NÃO DISCRIMINADOS DEVERÃO SER INSERIDOS NESSE CAMPO - DIVERSOS E OMISSOS
| SUBTOTAL (R$) | [6 empty] | 0
| BDI serviços = 25% | [6 empty] | 0
| BDI EQUIPAMENTOS = 16% | [6 empty] | 0
| TOTAL GERAL (R$) | [6 empty] | 0