## BASE_UNIDADE 1
ANEXO 7 - PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA PADRÃO - UNIDADE 1
LOCAL: | CONSERVATÓRIO MUSICAL DE TATUÍ - UNIDADE 01 - TEATRO, ADMINISTRAÇÃO E SALAS DE AULAS
ENDEREÇO: | TATUÍ - SP
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MT.UNIT. | MO.UNIT. | MT.TOTAL | MO.TOTAL | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
1.1 | Mobilização de equipe e equipamentos | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Placa de obra | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Tapume interno ou externo | m2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Andaime metálico de ferro tubular para serviços externos ou internos | m2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Lona plástica para cobrimento de acessórios | m2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Laudo estrutural e projeto estrutural para abertura da laje para instalação dos elevadores e da plataforma elevatória. | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 0
2.1 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 0
2.1.1 | Demolição de alvenaria revestida (com qualquer tipo de material) com bota fora | m2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Remoção de divisória leve com ou sem reaproveitamento (incluido bota fora) | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Remoção de divisória em granilite ou similares com bota fora | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Demolição de concreto simples com bota fora | m3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Demolição de concreto armado, com bota fora (manual ou mecanicamente) | m3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Demolição de revestimento em azulejo, cerâmico, porcelanato, pastilha, revestido em pedra ou similares, inclusive retirada de argamassa de assentamento ou camada de regularização, com bota fora | m2 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Retirada de rodapé em cerâmica, porcelanato, granito, mármore ou similares com bota fora | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | Demolição de contrapiso, piso cimentado ou revestido com pedra, com bota fora | m2 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | Retirada de soleira de mármore ou granito com bota fora | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | Retirada de aparelhos sanitários com metais e acessórios com bota fora | und | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | Remoção de esquadria de madeira, inclusive batentes, guarnições e ferragens com bota fora | und | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.12 | Remoção de corrimão / guarda corpo | m | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.13 | Remoção de placas indicativas | und | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.14 | Remoção de demarcação de piso, no estacionamento | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | RAMPAS E PISOS DE CONCRETO | [6 empty] | 0
2.2.1 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m) | m3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Reaterro manual de vala, sem controle de compactação. | m3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg | m3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Lastro de concreto magro com seixo, e=8 cm, incluindo preparo e lançamento | m3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Alvenaria de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8 | m3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Concreto estrutural virado em obra , fck 22 a 25 MPA | m3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Aço CA-50 | kg | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | Forma em chapa compensada | m2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Escoramento metálico | m2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10 | Adequação do acesso conforme item 6.3.4.1 da NBR 9050/2020. | und | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS | [6 empty] | 0
2.3.1 | Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado, 9x19x39 cm (furos verticais), esp. 9 cm, juntas 12 mm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidr. E areia sem peneirar traço 1:2:8 tipo 2 | m2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Alvenaria estrutural com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada | m2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,15 m | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Reforço metálico / estrutura auxiliar para drywall | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | ESQUADRIAS DE FERRO E MADEIRA | [6 empty] | 0
2.4.1 | Corrimão e guarda corpo para rampas de acesso deficiente em ferro galvanizado, ø 1 1/2", incluindo fixação em piso e pintura esmalte sintético | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Corrimão em ferro de aço galvanizado, chumbado na parede, 2 x 1/4", inclusive pintura | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Corrimão fixação em parede em aço inoxidável polido de 1 1/2" fixação em parede | m | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | Rampa metálica a ser instalada no Bloco 2 (necessário laudo e projeto estrutural - Ver itens 6.3 e 6.4 em Omissos). | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5 | Substituição da escada de acesso a área de Pianos/Bloco 2 (necessário laudo e projeto estrutural - Ver itens 6.3 e 6.4 em Omissos). | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6 | Grelha em ferro fundido para canaleta, largura=20 cm | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7 | Substituição das grelhas, com atendimento ao item 6.3.5 da NBR 9050/2020 | m | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.8 | Porta de madeira - 0,92 x 2,10m - cor branca | und | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9 | Porta de madeira - 0,92 x 2,10m - cor branca - fechadura interna para sanitário. Instalação de barra de apoio e chapa metálica pelo lado externo, para atendimento a NBR 9050/2020, itens 4.6.8 e 6.11.2.7. (det. 11 C e D - folha 07/07) | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.10 | Porta de madeira - 0,60x1,60m - revestimento melamínico cinza sagrado - fechadura interna para cabines de sanitário. | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.11 | Inversão do sentido de abertura de portas e pintura na cor branca | und | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.12 | Remanejamento de catraca e instalação de novo portão de acesso a PCR com largura de 90cm | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | PISOS E REVESTIMENTOS | [6 empty] | 0
2.5.1 | Piso em porcelanato cimentício modelo Detroit OFW ACT – Portinari, com medidas: 877 x 877mm. | m2 | 40.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Rodapé em porcelanato cimentício modelo Detroit RP OFW ACT – Portinari com medidas: 877 x 877 x 10mm. | m2 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Piso em porcelanato cimentício modelo Ritual OFW Hard – Portinari, com medidas: 584 x 1170mm. | m2 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Rodapé em porcelanato cimentício modelo Ritual OFW Hard – Portinari, com medidas: 584 x 1170 x 10mm. | m2 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.5 | Revestimento cerâmico modelo Pérola Matte – Portinari, com medidas: 291 x 877 x 11mm | m2 | 104.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.6 | Revestimento em porcelanato modelo Senses Decor GN MATTE – Portinari, com medidas: 98,2 x 400 x 7,4mm | m2 | 50.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.7 | Carpete conforme padrão existente no Teatro | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8 | Impermeabilização com argamassa polimérica | m2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.9 | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm | m2 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.10 | Emboço para parede interna ou externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:11, e=20 mm | m2 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.11 | Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:2, e=5 mm | m2 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.12 | Soleira em granito branco polar, acabamento polido, espessura de 2cm, largura até 15cm | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.13 | Piso podotátil alerta, argamassado, em placas de 25x25cm, e=7mm - áreas externas (calçada e escada de acesso principal) - cor amarelo. | m2 | 18.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.14 | Piso podotátil direcional, argamassado, em placas de 25x25cm, e=7mm - áreas externas (calçada e acessos estacionamentos) - cor amarelo. | m2 | 2.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.15 | Piso podotátil alerta, de borracha, placas 25x25cm, e=5mm - áreas internas. Fabricantes: Daud, Zanin, Andaluz - cor amarelo. | m2 | 16.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.16 | Piso podotátil direcional, de borracha, placas 25x25cm, e=5mm - áreas internas. Fabricantes: Daud, Zanin, Andaluz - cor amarelo. | m2 | 4.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.17 | Fornecimento e instalação piso podotátil alerta, metálico, elementos soltos com fixação por gabarito (25x25cm), e=4,1mm - áreas internas. Fabricantes: Daud, Zanin, Andaluz - cor prata. | m2 | 16.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | PINTURAS | [6 empty] | 0
2.6.1 | Emassamento de parede interna com massa corrida à base de pva | m2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | Pintura com tinta látex acrílico / pva | m2 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | Emassamento de laje / forro com massa corrida PVA | m2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | Pintura com tinta látex pva ou acrílico, com três demãos, sem massa corrida | m2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | Pintura cor branco gelo - tinta Suvinil látex premium fosco aveludado | m2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.6 | Pintura com tinta esmalte sintético em corrimão e tubulações | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.7 | Pintura com tinta acrílica faixa lateral no piso na cor amarela para a área reservada a deficientes físicos | m | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.8 | Pintura com tinta acrílica símbolo internacional para demarcação de área reservada a deficientes físicos | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.9 | Pintura com tinta acrílica para demarcação de área reservada a idoso | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | LOUÇAS | [6 empty] | 0
2.7.1 | Kit de bacia com caixa acoplada com acionamento lateral, assento PP Softclose® e itens de instalação - Celite - branco brilho - cód. 1317230013300 | und | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | Kit de bacia convencional, assento PP Softclose® e itens de instalação - Acesso Confort - Celite - branco mate - cód. 1167270620308 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | Bacia convencional Celite - Like - cód. 1643050010300 | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.4 | Assento original PP Celite - Like - cód. 9509810010100 | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.5 | Kit de mictório com válvula de acionamento e itens de instalação Celite - cód. 1087240010300 | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.6 | Lavatório semi-encaixe quadrada com mesa para metal Celite - branco brilho - cód. 1730250013300 - 410x155x410mm (LxAxP) | und | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.7 | Lavatório para coluna Celite - linha Life - branco brilho - cód. 1980010011300 - 485x170x395mm (LxAxP) | und | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.8 | Coluna suspensa para lavatório Celite - cód. 1662020290300 - 200x200x295mm (LxAxP) | und | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.9 | Lavatório suspenso de canto P com furo central apontado - Celite - cód. 1040140011300 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | METAIS | [6 empty] | 0
2.8.1 | Torneira para banheiro com regulador de tempo Pressmatic Deluxe Bacteria-Free Docol - cód. 00773838 (tempo deve ser regulado entre 1 e 20 segundos, conforme item 7.8.2 da NBR 9050/2020). | und | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | Chuveiro com barra Valência - Docol - cod. 00050306 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.3 | Acabamento monocomando para chuveiro baixa pressão 3/4" Chess / Gali - Docol - cód. 934906 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.4 | Acabamento para válvula de descarga Benefit - Docol - cod. 00184906 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.5 | Acabamento para válvula de descarga Salvágua antivandalismo - Docol - cod. 00572706 | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.6 | Banqueta articulável para banheiro NBR 9050 Benefit - Docol - cód. 00733426 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.7 | Barra de apoio 30cm - conforme item 6.9.4 da NBR 9050/2020. | und | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.8 | Barra de apoio 40cm - Docol - cód. 00963316 | und | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.9 | Barra de apoio 70cm - Docol - cód. 00963616 | und | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.10 | Barra de apoio 80cm - Docol - cód. 00963716 | und | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.11 | Barra de apoio em L 70x70cm Docol - cod. 00963816 | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.12 | Barra de apoio fixa em U 25x24cm - Docol - cod. 00974916 | und | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.13 | Barra de apoio fixa em U 70 cm lado direito - Docol - cod. 00975916 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.14 | Barra de apoio fixa em U 70 cm lado esquerdo - Docol - cod. 00975616 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | ACESSÓRIOS | [6 empty] | 0
2.9.1 | Prateleira Docol Idea - cód. 00612206 | und | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | Gancho - cabide Docol Idea - cód. 00585906 | und | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | Dispenser sabonete líquido: Premisse - linha Clean Velox - dispenser para sabonete líquido para ser usado com refil ou reservatório 800ml branco - cód. C19429 | und | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | Dispenser papel toalha - Premisse - linha Clean Velox - dispenser para papel toalha Interfolhas 2 ou 3 dobras - branco - cód. C19533 | und | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.5 | Dispenser papel higiênico - Premisse - linha Clean Velox - dispenser para papel higiênico tipo rolão (300/500m) - branco cód. C19650 | und | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.6 | Espelho - 0,50x0,90m - colado na parede, sem inclinação. | und | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.7 | Espelho corpo todo - 0,70x1,50m - colado na parede, sem inclinação. | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [6 empty] | 0
2.10.1 | CVI 001 - Salas de aula, biblioteca, salão principal, copa e demais salas em geral. Comunicação visual fixada na parede, com braile e alto relevo. Ver detalhe 12 - A, folha 6/8 | und | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | CVI 002 - A - Sanitários femininos. Comunicação visual fixada na parede, com braile e alto relevo. Ver detalhe 12 - B, folha 6/8 | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | CVI 002 - B - Sanitários femininos. Comunicação visual fixada na porta, não deve conter informação tátil. Ver detalhe 12 - B, folha 6/8 | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | CVI 003 - A - Sanitários masculinos. Comunicação visual fixada na parede, com braile e alto relevo. Ver detalhe 12 - B, folha 6/8 | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | CVI 003 - B - Sanitários masculinos. Comunicação visual fixada na porta, não deve conter informação tátil. Ver detalhe 12 - B, folha 6/8 | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.6 | CVI 004 - A - Sanitário unissex. Comunicação visual fixada na parede, com braile e alto relevo. Ver detalhe 12 - B, folha 6/8 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.7 | CVI 004 - B - Sanitário unissex. Comunicação visual fixada na porta, não deve conter informação tátil. Ver detalhe 12 - B, folha 6/8 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | CVI 005 - A - Sanitários femininos PCR. Comunicação visual fixada na parede, com braile e alto relevo. Ver detalhe 12 - D, folha 6/8 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | CVI 005 - B - Sanitários femininos PCR. Comunicação visual fixada na porta, não deve conter informação tátil. Ver detalhe 12 - D, folha 6/8 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | CVI 006 - A - Sanitários masculinos PCR. Comunicação visual fixada na parede, com braile e alto relevo. Ver detalhe 12 - D, folha 6/8 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CVI 006 - B - Sanitários masculinos PCR. Comunicação visual fixada na porta, não deve conter informação tátil. Ver detalhe 12 - D, folha 6/8 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CVI 007 - A - Sanitários unissex PCR. Comunicação visual fixada na parede, com braile e alto relevo. Ver detalhe 12 - D, folha 6/8 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | CVI 007 - B - Sanitários unissex PCR. Comunicação visual fixada na porta, não deve conter informação tátil. Ver detalhe 12 - D, folha 6/8 | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | SIA - Símbolo Internacional de Acesso 12x12cm. Altura de instalação: 1,30m (pela parte inferior) | und | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | Mapa tátil - Deverá ser desenvolvido por empresa especializada. | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.16 | Placa em chapa metálica em braille para corrimãos de rampa e escadas indicando número do pavimento conforme NBR 9050/2015 | und | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.17 | Placa de estacionamento em chapa metálica 50x70cm - csg | und | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.18 | Adesivos fotoluminescentes, nas pisadas e espelhos, em atendimento a NBR 9050/2020 | und | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.19 | Fita adesiva de alta resistência 471, cód.: HT000363222 RL 50mm x 30m, ref.:3M na cor Azul, Amarela ou Preta | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 0
2.11.1 | Bebedouro acessível Life em inox com 2 torneiras - cód. 100 - fornecedor: Cânovas Bebedouros. | und | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | Fornecimento e instalação de elevador modelo “Montele ELM8” sem caixa, sem casa de máquina. | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.3 | Fornecimento e instalação de plataforma elevatória embutida modelo “IESAB PV1” com fora da plataforma e percurso vertical de 0,69m para acesso ao palco. | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0
3.1 | ENERGIA FOTOVOLTAICA | [6 empty] | 0
3.1.1 | Adequações para implementação do Sistema de Energia Fotovoltáica | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | DEMOLIÇÕES, RECOMPOSIÇÕES E ENCHIMENTOS | [6 empty] | 0
3.2.1 | Demolição de concreto simples com bota fora | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Execução de rasgo em alvenaria para embutir tubulação, com bota fora | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Execução de rasgo no piso para passagem de tubulação, com bota fora | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m) | m3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Reaterro manual de vala, sem controle de compactação. | m3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | Lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg | m3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | Lastro de concreto magro com seixo, e=8 cm, incluindo preparo e lançamento | m3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8 | Concreto estrutural virado em obra , fck 22 a 25 MPA | m3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9 | Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1") | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.10 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento | m2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.11 | Terra vegetal para área gramada | m3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.12 | Plantio de grama batatais em placas de 40 x 40 cm | m2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | CONDUTORES | [6 empty] | 0
3.3.1 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288 - Seção 185mm2 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288 - Seção 150mm2 | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288 - Seção 120mm2 | m | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288 - Seção 95mm2 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288 - Seção 70mm2 | m | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288 - Seção 35mm2 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288 - Seção 25mm2 | m | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.8 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288 - Seção 16mm2 | m | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.9 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288 - Seção 10mm2 | m | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.10 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288 - Seção 6mm2 | m | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | ELETRODUTOS | [6 empty] | 0
3.4.1 | Eletroduto de PEAD, cor preta, seção circular, corrugação helicoidal, flexível e impermeável, conforme norma NBR 15715 e acessórios - DN 110 | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Eletroduto de PEAD, cor preta, seção circular, corrugação helicoidal, flexível e impermeável, conforme norma NBR 15715 e acessórios - DN 90 | m | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | Eletroduto de PEAD, cor preta, seção circular, corrugação helicoidal, flexível e impermeável, conforme norma NBR 15715 e acessórios - DN 63 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | Eletroduto de PEAD, cor preta, seção circular, corrugação helicoidal, flexível e impermeável, conforme norma NBR 15715 e acessórios - DN 50 | m | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.5 | Eletroduto de PEAD, cor preta, seção circular, corrugação helicoidal, flexível e impermeável, conforme norma NBR 15715 e acessórios - DN 40 | m | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.6 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme norma NBR 5597 e acessórios - DN 100 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.7 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme norma NBR 5597 e acessórios - DN 80 | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.8 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme norma NBR 5597 e acessórios - DN 50 | m | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.9 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme norma NBR 5597 e acessórios - DN 40 | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.10 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme norma NBR 5597 e acessórios - DN 32 | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | CAIXAS DE PASSAGEM | [6 empty] | 0
3.5.1 | De concreto, moldadas no local, conforme projeto, de 60x60cm | und | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | De concreto, moldadas no local, conforme projeto, de 80x80cm | und | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | De liga de aluminio fundido, com tampa parafusada, à prova de tempo, de 30x30cm | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | De liga de aluminio fundido, com tampa parafusada, à prova de tempo, de 50x50cm | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | De aço, com tampa parafusada, para embutir em alvenaria, de 30x30cm | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | De aço, com tampa parafusada, para instalação interna à vista, de 30x30cm | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.7 | De aço, com tampa parafusada, para instalação interna à vista, de 50x50cm | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | TRANSFORMADORES | [6 empty] | 0
3.6.1 | Transformador a seco, 225kVA, 13,8kV - 220/127V, conforme especificações no Memorial Descritivo | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | Transformador a seco, 150kVA, 13,8kV - 220/127V, conforme especificações no Memorial Descritivo | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | QUADRO GERAL (QGBT-1 e QGBT-2) | [6 empty] | 0
3.7.1 | Quadro geral, bipartido em QGBT-1 e QGBT-2, auto portante, conforme esquema unifilar na folha E 02 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | QUADRO DIESEL MÓVEL (QDM) | [6 empty] | 0
3.8.1 | Quadro para instalação de sobrepor, conforme esquema unifilar geral na folha E-02 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | QUADROS DE DSTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 0
3.9.1 | QD-1 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | QD-2 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | QD3 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | QD4 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | QD5 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | QD6 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | QD7 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | QD8 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | QD9 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | QD10 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | QD11 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | QD12 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | QD13 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.14 | QD14 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.15 | QD15 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.16 | QD16 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.17 | QD17 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.18 | QD18 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.19 | QD19 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.20 | QD20 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.21 | QD21 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.22 | QD-EL1 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.23 | QD-EL2 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.24 | QF-BI - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.25 | QF-DR - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | LUMINOTÉCNICA | [6 empty] | 0
3.10.1 | Calha Fluorescente de Sobrepor ¦ FNCF1124AL4 ¦RETANGULAR - Refletor para 2 lâmpadas tubular LED T8 18/20/22W | und | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | Calha Fluorescente d0e Embutir ¦ FNCF1117AL3 ¦ RETANGULAR - Refletor para 1 lâmpadas tubular LED 18/20/22W | und | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | Calha Fluorescente de Sobrepor ¦ FNCF1124AL4 ¦ QUADRADA - Refletor para 2 lâmpadas tubular LED T8 18/20/22W | und | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | Calha Fluorescente de Embutir ¦ FNCF1117AL3 ¦ QUADRADA - Refletor para 1 lâmpadas tubular LED 18/20/22WRefletor para 1 lâmpadas tubular LED 18/20/22W | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | Calha Fluorescente de Sobrepor ¦ FNCF1119AL2 - Luminária para 2 lâmpadas tubular LED T8 18/20/22W | und | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | Calha Fluorescente de Embutir ¦ FNCF1105ÇA11 Luminária para 4 lâmpadas fluorescente tubular T8 32/40W | und | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | Luminária Decorativa ¦ FND570AL2 Luminária para 2 lâmpadas fluorescente compacta eletrônica E‐ 27 até 23W | und | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | Luminária de Embutir ¦ FNE813 Luminária para lâmpada fluorescente compacta eletrônica E‐ 27 de 18/20/23/25W | und | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.9 | Luminária Pública Decorativa ¦ FNPD203ALP3 luminária em alumínio, soquete E‐27 para lâmpada fluorescente compacta eletrônica até 30w. | und | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.10 | Suporte Padrão ¦FNS2L60,3MM1 suporte padrão em aço galvanizado a fogo para 2 luminária com encaixe de 60,3mm para poste com topo de 60,3mm. | und | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.11 | Poste Reto ¦ FNPOREP4M1 | und | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.12 | Luminária Spot para Teto ¦ FNS09AR70 para lâmpada AR70. | und | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.13 | Luminária existente no Camarim lâmpadas mini bulbo bolinha LED, bulbo G45 ‐ branco leitoso, Potência 3W. | und | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.14 | Luminária pendente decorativa | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.15 | Luminária Decorativa ¦ FNPA1002CDM1 para lâmpada PAR30 vapor metálico de 35/70W | und | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.16 | Luminária pendente comercial decorativa ¦ FND941AL1 soquete E‐27, para 1 lâmpada compacta eletrônica de 40W | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.17 | Luminária tipo arandel ¦ FNNAU9LD Potência 9W | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | SPDA | [6 empty] | 0
3.11.1 | Cordoalha de aço galvanizado a fogo Ø7/16" - 80mm² | m | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | Cabo de cobre isolado, 50mm², 750V, 70ºC | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.3 | Barra chata de aço galvanizado a fogo, com furos Ø7mm, de 7/8" x 1/8" x 3m | br | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.4 | Curva vertical de barra chata de aço galvanizado a fogo, com furos Ø7mm, de 7/8" x 1/8" x 300mm | und | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.5 | Curva horizontal de barra chata de aço galvanizado a fogo, com furos Ø7mm, de 7/8" x 1/8" x 300mm | und | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.6 | Grampo plano tipo "X", em aço galvanizado a fogo, com 4 parafusos, porcas e arruelas em aço inox, para união ou derivação de barra chata de aço galvanizado a fogo | und | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.7 | Mastro em tubo de aço galvanizado a fogo, NBR 5880, classe média, Ø2", h=4m, com suporte de fixação, braçadeiras e base de fixação em aço galvanizado a fogo, com captor franklin em aço inox Ø3/4" | und | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.8 | Mini captor em aço galvanizado a fogo, de fixação horizontal, h=60cm, Ø10mm | und | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.9 | Eletroduto de PVC rígido, DN60, em barras de 3m | br | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.10 | Condulete de PCV, tipo C, com tampa cega | und | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.11 | Conector de medição, em latão, com 4 parafusos, para cabos de aço galvanizado a fogo de 80mm² | und | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.12 | Braçadeira de PCV, tipo "D" cunha, DN60 | und | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.13 | Placa de aviso de alerta, instalada junto às descidas de SPDA, em acrílico, resistente à intempéries | und | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.14 | Conector terminal de compressão, em broze estanhado, 1 furo, para cabo de aço de 80mm² | und | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.15 | Soldas exotérmicas variadas, incluso moldes, cartuchos e ignitores | und | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.16 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m) | m3 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.17 | Reaterro manual de vala, sem controle de compactação. | m3 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.18 | Recomposicao de local, onde for necessario a abertura de vala para malha de aterramento | m2 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.19 | Fornecimento de laudo de continuidade, juntamento de ART | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | ELÉTRICA COMPLEMENTAR À ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 0
3.12.1 | Quadro elétrico QD-EL (os equipamentos a seguir são para 1 quadro) | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.2 | Luminária para iluminação de emergência, conforme memorial descritivo | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.3 | Luminária blindada pra caixa do elevador, conforme memorlal descriivo | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.4 | Tomada 2P+T, 20A/250V | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.5 | Interruptor bipolar 10A/250V | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.6 | Caixa de embutir, 4"x2", de PVC, cor amarelo | und | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.7 | Eletroduto de PVC, DN32, corrugado, flexível, cor amarelo (NBR 15465) | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.8 | Eletroduto de PVC, DN25, corrugado, flexível, cor amarelo (NBR 15465) | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.9 | Eletroduto de PVC, DN20, corrugado, flexível, cor amarelo (NBR 15465) | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.10 | Eletroduto de aço carbono, galvanizado a fogo, DN20, (NBR 13057) | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.11 | Cabo de cobre, isolação em PVC, 750V-70ºC, 2,5mm² | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.12 | Cabo de cobre, isolação em PVC, 750V-70ºC, 10mm² | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.13 | Ventilador exaustor ventokit in line 80 conjunto completo | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12.14 | Dispositivo de alarme de emergência nos sanitários PCR, conforme item 4.6.7 da NBR 9050/2020. | und | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 0
4.1 | DEMOLIÇÕES, RECOMPOSIÇÕES E ENCHIMENTOS | [6 empty] | 0
4.1.1 | Demolição de concreto simples com bota fora | m3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Execução de rasgo em alvenaria para embutir tubulação, com bota fora | m | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Execução de rasgo no piso para passagem de tubulação, com bota fora | m | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Furo em laje, para atravessar a tubulação de esgoto e ventilação | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m) | m3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | Reaterro manual de vala, sem controle de compactação. | m3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | Lastro de concreto magro com seixo, e=8 cm, incluindo preparo e lançamento | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | Concreto estrutural virado em obra , fck 22 a 25 MPA | m3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.10 | Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1") | m | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.11 | Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação ø 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2") | m | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.12 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.13 | Terra vegetal para área gramada | m3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.14 | Plantio de grama batatais em placas de 40 x 40 cm | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | ÁGUA FRIA | [6 empty] | 0
4.2.1 | Tubo de pvc soldável, com conexões acessórios ø 20 mm (3/4") | und | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Tubo de pvc soldável, com conexões acessórios ø 25 mm (1") | und | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Tubo de pvc soldável, com conexões acessórios ø 32 mm (1 1/4") | und | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Tubo de pvc soldável, com conexões acessórios ø 40 mm (1 1/2") | und | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | Registro de gaveta bruto ø 25 mm (1") - deca – ref. 1502 b | und | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | Registro de pressão com canopla ø 25 mm (1") - deca - linha prata ref. 1416 c | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7 | Hidrômetro novo inserido em abrigo | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.8 | Caixa d'água 1.500 litros de fibra de vidro, mais acessórios para interligação da mesma. Nota: deverá ser verificada e validada por responsável técnico a estrutura da edificação a fim de garantir a integridade da mesma sob novos esforços solicitantes. | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.9 | Caixa d'água 1.000 litros de fibra de vidro, mais acessórios para interligação da mesma, caso necessário. | und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.10 | Remanejamento de bebedouro existente | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | ESGOTO SANITÁRIO | [6 empty] | 0
4.3.1 | Tubo de esgoto em pvc rígido dn=40mm - inclusive conexões e acessórios | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Tubo de esgoto em pvc rígido dn=50mm - inclusive conexões | m | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Tubo de esgoto em pvc rígido dn=100mm - inclusive conexões | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Tubo de esgoto em pvc rígido dn=150mm - inclusive conexões soldáveis | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.5 | Antiespuma - caixa e ralo - esgoto - MEP 100mm | und | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.6 | Caixa de inspeção interligação completa - caixa e ralo - esgoto - MEP - DN 100 | und | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.7 | Caixa de inspeção interligação tigre - caixa e ralo - esgoto - MEP - DN 100 | und | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.8 | Caixa sifonada Montana - 100x100x50 completa e antiespuma - caixa e ralo - esgoto - MEP - corpo 100x100x40 | und | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.9 | Prolongador - caixa de gordura e inspeção - esgoto - MEP - com entrada - corpo 350mm/tubo 100mm | und | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.10 | Prolongador - caixa de gordura e inspeção - esgoto - MEP - com entrada - corpo 350mm | und | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.11 | Adaptação de ponto de esgoto | und | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 0
4.4.1 | Tubo - água pluvial 250mm - inclusive conexões e acessórios | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | GÁS | [6 empty] | 0
4.5.1 | Central de gás nova - GLP 2xP45, conforme especificações de projeto | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | Central de gás existente (prever manutenção) | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | Tubo PEX multicamada - gás - DN16 - inclusive conexões e acessórios | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | Tubo PEX multicamada - gás - DN20 - inclusive conexões e acessórios | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CONFORTO ACUSTICO | [6 empty] | 0
5.1 | FORROS ESPECIAIS | [6 empty] | 0
5.1.1 | FORRO SIMPLES EM GESSO ACARTONADO PADRÃO RF E=12,50mm - COMPOSTO POR 1 CAMADA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO RF E=12,5MM, ESTRUTURADO EM 01 CAMADA DE PERFIS METÁLICOS CANALETA F530, FIXADOS JUNTO À LAJE POR CONJUNTO DE PENDURAIS PRÓPRIOS DO SISTEMA COM PERÍMETRO EM TABICA BRANCA. | M2 | 169.82 |  |  |  |  | 0
5.1.1.1 | SETOR MPB - SALA DOS PROFESSORES | M2 | 23.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.2 | SETOR MPB - SALA DE AULA 01 | M2 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | SETOR MPB - SALA DE AULA 02 | M2 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.4 | SETOR MPB - SALA DE AULA 03 | M2 | 33.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.5 | SETOR MPB - SALA DE AULA 04 | M2 | 28.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.6 | SETOR MPB - SALA DE AULA 10 | M2 | 19.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | FORRO ACÚSTICO EM GESSO ACARTONADO PADRÃO RF E=12,50mm - FORRO ACÚSTICO, COMPOSTO POR 2 CAMADAS DE PLACA DE GESSO ACARTONADO RF E=12,5MM, MIOLO EM 01 CAMADA DE MANTA DE LÃ DE VIDRO ENSACADA 20/50, ESTRUTURADO EM 01 CAMADA DE PERFIS METÁLICOS F530, FIXADOS JUNTO À LAJE POR CONJUNTO DE PENDURAIS PRÓPRIOS DO SISTEMA. | M2 | 207.52 |  |  |  |  | 0
5.1.2.1 | TIPOLOGIA 01 - SALAS 01 Á 06 | M2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.2 | TIPOLOGIA 01 - SALAS DE BATERIA 01 E 02 | M2 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.3 | SALA DE AULA 05 | M2 | 39.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.4 | SALA DE ESTUDOS | M2 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.5 | SETOR MADEIRAS - SALA 07 | M2 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.6 | SETOR MADEIRAS - SALA 08 | M2 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.7 | SETOR PIANO - TIPOLOGIA 03 - SALAS 01 Á 06 | M2 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.8 | SETOR PIANO - SALA 07 | M2 | 19.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.9 | SETOR PIANO - SALA 08 | M2 | 24.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.10 | SETOR PIANO - SALA 09 | M2 | 23.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.11 | SETOR PIANO - SALA 10 | M2 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.12 | SETOR PIANO - SALA 11 | M2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.13 | SETOR PIANO - SALA 12 | M2 | 20.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | FORRO ACÚSTICO EM GESSO ACARTONADO PADRÃO RF E=12,50mm - C/ AMORTECEDRO AVD - FORRO ACÚSTICO, COMPOSTO POR 3 CAMADAS DE PLACA DE GESSO ACARTONADO RF E=12,5MM, MIOLO EM 01 CAMADA DE MANTA DE LÃ DE VIDRO ENSACADA 20/50, ESTRUTURADO EM 01 CAMADA DE PERFIS METÁLICOS F530, ANCORADO EM CONJUNTO DE DESACOPADORES AVD MODELO - ISOFLEX-S 530-01 E FIXADOS JUNTO À LAJE. | M2 | 349.02 |  |  |  |  | 0
5.1.3.1 | AUDITÓRIO VILA LOBOS | M2 | 147.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | SALA 10 - SALA DE ENSAIO | M2 | 76.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.3 | SALA 11 | M2 | 61.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.4 | SALA 12 | M2 | 63.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | REFORÇO ACÚSTICO EM GESSO ACARTONADO PADRÃO RF E=12,50mm - REFORÇO ACÚSTICO, COMPOSTO POR 2 CAMADAS DE PLACA DE GESSO ACARTONADO RF E=12,5MM, MIOLO EM 01 CAMADA DE MANTA DE LÃ DE VIDRO 36/50, ESTRUTURADO EM 01 CAMADA DE PERFIS MADEIRA 70MM E FIXADOS JUNTO À ALVENARIA EXISITENTE. | M2 | 767.22 |  |  |  |  | 0
7.1.4.1 | AUDITÓRIOMVILA LOBOS | M2 | 219.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.2 | TIPOLOGIA 01 - SALAS DE BATERIA 01 E 02 | M2 | 10.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.3 | SALA 10 - SALA DE ENSAIO | M2 | 132.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.4 | SALA 11 | M2 | 117.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.5 | SALA 12 | M2 | 135.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.6 | SALA DE AULA 05 | M2 | 68.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.7 | SETOR MADEIRAS - SALA 07 | M2 | 38.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.8 | SALA 08 | M2 | 26.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.9 | SALA 09 | M2 | 18.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5 | FORRO RIPADO EM CEDRO | M2 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | FORRO - REMOÇÕES | [6 empty] | 0
5.3.1 | Remoção de placas de fibra mineral - Setor Madeira - Salas 07 e 08 | M2 | 27.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | Remoção de placas de fibra mineral - Setor MPB - Salas 03, 04, 05 e 10 | M2 | 126.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | Remoção de forro PVC - Setor MPB - Salas de Professores, Sala 01, 02 | M2 | 87.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Remoção de forro PVC - Setor Pianos – Salas 01 a 12 | M2 | 156.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | CAIXILHOS DE MADEIRA | [6 empty] | 0
5.4.1 | PORTAS | [6 empty] | 0
5.4.1.1 | PACU01 - PORTA DE GIRO - ISOLANTE ACÚSTICA FOLHA ÚNICA - RW35 - PORTA ISOLANTE ACÚSTICA EM MADEIRA MACIÇA, FOLHA ÚNICA, COM MIOLO COMPOSTO POR 02 CAMADAS DE MEMBRANAS DE BORRACHA DE ALTA DENSIDADE, E 01 CAMADA LÃ DE VIDRO 12KG/M³, 02 VEDAÇÕES PERIMÉTRICAS CONSTITUIDAS POR BORRACHA SILICONIZADA E VEDAÇÃO INFERIOR COM SISTEMA DE TRAVA RETRÁTIL, VISOR 18mm ULTILAMINADO, SOLEIRA EM MADEIRA CHAPEADA EM CHAPA XADREX, MOLA AÉREA DORMA TS68 ,FERRAGENS COM DOBRADIÇAS LA FONTE 4 X 3" REFORÇADA COM ANEL E FECHADURA LA FONTE EXT. MODELO 515 - ST 70 RIFIE, ACABAMENTO DAS FOLHAS E BATENTES EM FÓRMICA PAU MARFIM M143 FIXAÇÃO DOS BATENTES COM PARAFUSOS, BUCHAS E ESPUMA DE POLIURETANO E ARREMATES COM GUARNIÇÕES EM MADEIRA OU MDF RU. | UNID. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.2 | PACU02 - PORTA DE GIRO - ISOLANTE ACÚSTICA FOLHA DUPLA - RW35 - PORTA ISOLANTE ACÚSTICA EM MADEIRA MACIÇA, FOLHA DUPLA, COM MIOLO COMPOSTO POR 02 CAMADAS DE MEMBRANAS DE ALTA DENSIDADE, E 01 CAMADA LÃ DE VIDRO 12KG/M³, 02 VEDAÇÕES PERIMÉTRICAS CONSTITUIDAS POR BORRACHA SILICONIZADA E VEDAÇÃO INFERIOR COM SISTEMA DE TRAVA RETRÁTIL, VISOR 18mm MULTILAMINADO, SOLEIRA EM MADEIRA CHAPEADA COM CHAPA XADREZ, MOLA AÉREA DORMA TS68 DUPLA ,FERRAGENS COM DOBRADIÇAS LA FONTE 4 X 3" REFORÇADA COM ANEL E FECHADURA LA FONTE EXT. MODELO 515 - ST 70 RIFIE, ACABAMENTO DAS FOLHAS E BATENTES EM FÓRMICA PAU MARFIM M143, FIXAÇÃO DOS BATENTES COM PARAFUSOS, BUCHAS E ESPUMA DE POLIURETANO E ARREMATES COM GUARNIÇÕES EM MADEIRA OU MDF RU. | UNID. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.3 | PACU03 - PORTA DE CORRER - ISOLANTE ACÚSTICA FOLHA ÚNICA - PORTA ISOLANTE ACÚSTICA DE CORRER EM 01 FOLHA, COMPOSTA POR ESTRUTURA E REQUADROS DE MADEIRAS MACIÇA, COM MIOLO EM 02 CAMADAS DE MEMBRANAS ACUSTICAS DE ALTA DENSIDADE, E 01 CAMADA DE LÃ DE VIDRO, CONTRAPLACADOS EM MDF 15MM. ACABAMENTO DAS FOLHAS E BATENTES EM PINTURA AUTOMOTIVA COR Á DEFINIR. SISTEMA DE CORRER COM KIT E TRILHO SUPERIOR TIPO FERMAX E200Z, E PINO GUIA INFERIOR / BATENTES E BANDÔS (ADUELÕES) EM MADEIRA NO MESMO ACABAMENTO DA FOLHA, PUXADOR TIPO ALÇA VESPER NAS FACES DA PORTA E FECHADURA PARA PORTA DE CORRER (TIPO BICO DE PAPAGAIO). | UNID. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.4 | PM01 - PORTA DE GIRO - FOLHA ÚNICA - PORTA SÓLIDA SARRAFEADA - FOLHA ÚNICA - CONSTITUÍDA POR FOLHA SÓLIDA 35MM ESPESSURA ACABAMENTO DAS FOLHAS E BATENTES EM PINTURA AUTOMOTIVA COR Á DEFINIR, FERRAGENS COM DOBRADIÇAS LA FONTE 4 X 3" REFORÇADA COM ANEL E FECHADURA LA FONTE EXT. MODELO 515 - ST 02 RIFIE ACABAMENTO PADRÃO CROMADO. FIXAÇÃO DOS BATENTES COM PARAFUSOS, BUCHAS E ESPUMA DE POLIURETANO E ARREMATES COM GUARNIÇÕES EM MADEIRA OU MDF RU. | UNID. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | ELEMENTOS ACÚSTICOS | [6 empty] | 0
5.4.2.1 | PDIF 1 - PAINEL DIFUSOR QRD E=230mm - DIFUSOR QRD EM MADEIRA E= 230mm, CONSTITUÍDO POR ESTRUTURA EM SARRAFOS DE MADEIRA MACIÇA (CEDRO ROSA), FECHAMENTO FRONTAL HARMÔNICO NA MESMA MADEIRA, BAIAS DIVISÓRIAS A CADA 120mm EM MDF 15mm PRENSADOS EM CEDRO ROSA E FUNDO EM MDF 15mm, INSTALADOS DIRETAMENTE SOBRE A PAREDE POR SISTEMA DE FIXAÇÃO DOS PAINÉIS DE TECIDO(MACHO E FÊMEA) | UNID. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.2 | PDIF 2 - PAINEL DIFUSOR QRD E=230mm - DIFUSOR QRD EM MADEIRA E= 230mm, CONSTITUÍDO POR ESTRUTURA EM SARRAFOS DE MADEIRA MACIÇA (CEDRO ROSA), FECHAMENTO FRONTAL HARMÔNICO NA MESMA MADEIRA, BAIAS DIVISÓRIAS A CADA 26mm EM MDF 15mm PRENSADOS EM CEDRO ROSA E FUNDO EM MDF 15mm, INSTALADOS DIRETAMENTE SOBRE A PAREDE POR SISTEMA DE FIXAÇÃO DOS PAINÉIS DE TECIDO (MACHO E FÊMEA) | UNID. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.3 | PAB 01 - REVESTIMENTOS DE ABSORÇÃO EM PAINEL DE TECIDO E=100mm - REVESTIMENTOS DE ABSORÇÃO SONORA EM TECIDO E= 100mm, CONSTITUÍDO POR ESTRUTURA EM SARRAFOS DE MADEIRA MACIÇA, MIOLO EM 02 CAMADAS DE LÃ DE VIDRO E=50mm 80KG/M³, FECHAMENTO COM CHAPA DE MDF 3mm E ACABAMENTO FINAL EM TECIDO FONOABSORVENTE MODELO CREATIVE DA LADY COR Á DEFINIR COM MOLDURA EM MDF FORMICADO PAU MARFIM M143, SENDO OS MESMOS INSTALADOS DIRETAMENTE SOBRE A PAREDE POR SISTEMA DE FIXAÇÃO PROPRIO. | UNID. | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.4 | PAB 02 - REVESTIMENTOS DE ABSORÇÃO EM PAINEL DE TECIDO E=100mm - REVESTIMENTOS DE ABSORÇÃO SONORA EM TECIDO E= 100mm, CONSTITUÍDO POR ESTRUTURA EM SARRAFOS DE MADEIRA MACIÇA, MIOLO EM 02 CAMADAS DE LÃ DE VIDRO E=50mm 80KG/M³, FECHAMENTO COM CHAPA DE MDF 3mm E ACABAMENTO FINAL EM TECIDO FONOABSORVENTE MODELO CREATIVE DA LADY COR Á DEFINIR COM MOLDURA EM MDF FORMICADO PAU MARFIM M143, SENDO OS MESMOS INSTALADOS DIRETAMENTE SOBRE A PAREDE POR SISTEMA DE FIXAÇÃO PROPRIO. | UNID. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.5 | PAB 03 - REVESTIMENTOS DE ABSORÇÃO EM PAINEL DE TECIDO COM RIPADO - REVESTIMENTOS DE ABSORÇÃO SONORA EM TECIDO E= 100mm, CONSTITUÍDO POR ESTRUTURA EM SARRAFOS DE MADEIRA MACIÇA , MIOLO EM 02 CAMADAS DE LÃ DE VIDRO E=50mm 80KG/M³, FECHAMENTO COM CHAPA DE MDF 3mm E ACABAMENTO FINAL EM TECIDO FONOABSORVENTE MODELO CREATIVE DA LADY COR Á DEFINIR COM MOLDURA EM MDF FORMICADO PAU MARFIM M143, SENDO OS MESMOS INSTALADOS DIRETAMENTE SOBRE A PAREDE POR SISTEMA DE FIXAÇÃO PROPRIO. | UNID. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | PINTURA | [6 empty] | 0
5.5.1 | Pintura em paredes com tinta látex acrílico / pva | M2 | 1956.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.2 | Pintura em laje com tinta látex pva ou acrílico, com três demãos, sem massa corrida | M2 | 881.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.3 | Emassamento de parede, laje / forro interno, com massa corrida PVA | M2 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | PISOS | [6 empty] | 0
5.6.1 | Restauro do taco de madeira, com substituição de peças, se necessário | M2 | 264.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.2 | Rodapé Pau Marfim | M | 160.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.3 | Rodapé laminado Duraflor Jalapão Maxx m-02 | M | 380.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.4 | Piso Laminado Jalapão Duraflor com manta Durasilent - Durafloor | M2 | 520.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | CAIXILHOS DE VIDRO | [6 empty] | 0
5.7.1 | VF - Vidro fixo acustico 200x197cm | UNID. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.2 | PV - Porta de vidro de correr 200x197cm | UNID. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0
5.1 | Limpeza permanente de obra - área interna ou externa | m2 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Limpeza final de obra - área interna ou externa | m2 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Limpeza e lavagem de passeio público | m2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Desmobilização de equipe e equipamentos | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DIVERSOS E OMISSOS | [6 empty] | 0
7.1 | ACESSIBILIDADE | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | Miscelâneas (Diversos) | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | Pintura de piso em áreas externas (rampas, pisos de planos inclinados e outros) | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | Laudo e Projeto Estrutural para: aberttura de laje para instalação de elevador no Bloco 2 (área de Pianos) + instalação de plataforma elevatória no Bloco 1 / Teatro (Palco) + instalação de Elevador no Bloco 3 + substituição de escada metálica no Bloco 2 (acesso à área de Pianos) + nova rampa metálica no Bloco 3. | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | Execução de Reforço estrutural (de acordo com laudo e projeto estrutural) para abertura da laje e instalação de elevador no Bloco 2, instalação de plataforma elevatória no Bloco 1 / Teatro (Palco), nova escada metálica no Bloco 2 (acesso a àrea de pianos), novo elevador e nova rampa metálica no Bloco 3. | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | Miscelâneas (Diversos) | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | Cisterna de captação pluvial de 10 m³, dimensionamento das estruturas, fundações e percurso operacional do reservatório, devem ser feitos junto a um responsável técnico. | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | Manutenções preventivas e/ou corretivas referentes a pintura e demarcações de pisos em hidrantes. | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4 | Manutenções preventivas e/ou corretivas referentes a recuperação da sinalização de rota de fuga. | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.5 | Manutenções preventivas e/ou corretivas referentes a recuperação da iluminação de emergência. | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.6 | Manutenções preventivas e/ou corretivas referentes a sinalização visual indicativa dos equipamentos de emergência (hidrantes, bombas, botoeiras, sinalizadores, etc..) | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ITENS NÃO DISCRIMINADOS DEVERÃO SER INSERIDOS NESSE CAMPO - DIVERSOS E OMISSOS
| SUBTOTAL (R$) | [6 empty] | 0
| BDI SERVIÇOS = 25% | [6 empty] | 0
| BDI EQUIPAMENTOS = 16% | [6 empty] | 0
| TOTAL GERAL (R$) | [6 empty] | 0