## BASE_UNIDADE 1
ANEXO 1 - PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA PADRÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - UNIDADE 1
LOCAL: | CONSERVATÓRIO MUSICAL DE TATUÍ - UNIDADE 01 - TEATRO, ADMINISTRAÇÃO E SALAS DE AULAS | [5 empty] | DATA BASE: | 2023-01-01
ENDEREÇO: | TATUÍ - SP
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MT.UNIT. | MO.UNIT. | MT.TOTAL | MO.TOTAL | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
1.1 | Mobilização de equipe e equipamentos | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Placa de obra | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Tapume interno ou externo | m2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Andaime metálico de ferro tubular para serviços externos ou internos | m2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Lona plástica para cobrimento de acessórios | m2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Canteiro de Obras | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0
2.1 | ENERGIA FOTOVOLTAICA | [6 empty] | 0
2.1.1 | Adequações para implementação do Sistema de Energia Fotovoltáica | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | DEMOLIÇÕES, RECOMPOSIÇÕES E ENCHIMENTOS | [6 empty] | 0
2.2.1 | Demolição de concreto simples com bota fora | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Execução de rasgo em alvenaria para embutir tubulação, com bota fora | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Execução de rasgo no piso para passagem de tubulação, com bota fora | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m) | m3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Reaterro manual de vala, sem controle de compactação. | m3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg | m3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Lastro de concreto magro com seixo, e=8 cm, incluindo preparo e lançamento | m3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | Concreto estrutural virado em obra , fck 22 a 25 MPA | m3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1") | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10 | Execução de recomposição em rasgos em alvenarias internas ou externas, com acabamento argamassado | m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11 | Execução de emassamento e pintura Latex acrílica sobre rasgos em alvenarias (na cor existente no local) | m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento | m2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.13 | Terra vegetal para área gramada | m3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.14 | Plantio de grama batatais em placas de 40 x 40 cm | m2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | CONDUTORES | [6 empty] | 0
2.3.1 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288 - Seção 185mm2 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288 - Seção 150mm2 | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288 - Seção 120mm2 | m | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288 - Seção 95mm2 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288 - Seção 70mm2 | m | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.6 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288 - Seção 35mm2 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.7 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288 - Seção 25mm2 | m | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.8 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288 - Seção 16mm2 | m | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.9 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288 - Seção 10mm2 | m | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.10 | Cabo de cobre, flexível, encordoamento classe 5, isolação e cobertura em PVC antichama, 0,6/1kV-70ºC, conforme normas NBR NM 280 e NBR 7288 - Seção 6mm2 | m | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | ELETRODUTOS | [6 empty] | 0
2.4.1 | Eletroduto de PEAD, cor preta, seção circular, corrugação helicoidal, flexível e impermeável, conforme norma NBR 15715 e acessórios - DN 110 | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Eletroduto de PEAD, cor preta, seção circular, corrugação helicoidal, flexível e impermeável, conforme norma NBR 15715 e acessórios - DN 90 | m | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Eletroduto de PEAD, cor preta, seção circular, corrugação helicoidal, flexível e impermeável, conforme norma NBR 15715 e acessórios - DN 63 | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | Eletroduto de PEAD, cor preta, seção circular, corrugação helicoidal, flexível e impermeável, conforme norma NBR 15715 e acessórios - DN 50 | m | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5 | Eletroduto de PEAD, cor preta, seção circular, corrugação helicoidal, flexível e impermeável, conforme norma NBR 15715 e acessórios - DN 40 | m | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme norma NBR 5597 e acessórios - DN 100 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme norma NBR 5597 e acessórios - DN 80 | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.8 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme norma NBR 5597 e acessórios - DN 50 | m | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme norma NBR 5597 e acessórios - DN 40 | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.10 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme norma NBR 5597 e acessórios - DN 32 | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | CAIXAS DE PASSAGEM | [6 empty] | 0
2.5.1 | De concreto, moldadas no local, conforme projeto, de 60x60cm | und | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | De concreto, moldadas no local, conforme projeto, de 80x80cm | und | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | De liga de aluminio fundido, com tampa parafusada, à prova de tempo, de 30x30cm | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | De liga de aluminio fundido, com tampa parafusada, à prova de tempo, de 50x50cm | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.5 | De aço, com tampa parafusada, para embutir em alvenaria, de 30x30cm | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.6 | De aço, com tampa parafusada, para instalação interna à vista, de 30x30cm | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.7 | De aço, com tampa parafusada, para instalação interna à vista, de 50x50cm | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | TRANSFORMADORES | [6 empty] | 0
2.6.1 | Transformador a seco, 225kVA, 13,8kV - 220/127V, conforme especificações no Memorial Descritivo | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | Transformador a seco, 150kVA, 13,8kV - 220/127V, conforme especificações no Memorial Descritivo | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | QUADRO GERAL (QGBT-1 e QGBT-2) | [6 empty] | 0
2.7.1 | Quadro geral, bipartido em QGBT-1 e QGBT-2, auto portante, conforme esquema unifilar na folha E 02 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | QUADRO DIESEL MÓVEL (QDM) | [6 empty] | 0
2.8.1 | Quadro para instalação de sobrepor, conforme esquema unifilar geral na folha E-02 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | QUADROS DE DSTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 0
2.9.1 | QD-1 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | QD-2 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | QD3 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | QD4 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.5 | QD5 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.6 | QD6 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.7 | QD7 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.8 | QD8 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.9 | QD9 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.10 | QD10 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.11 | QD11 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.12 | QD12 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.13 | QD13 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.14 | QD14 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.15 | QD15 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.16 | QD16 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.17 | QD17 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.18 | QD18 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.19 | QD19 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.20 | QD20 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.21 | QD21 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.22 | QD-EL1 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.23 | QD-EL2 - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.24 | QF-BI - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.25 | QF-DR - Quadro para instalação de embutir, conforme esquema unifilar geral na folha E-03 e conforme Memorial Descritivo constante no arquivo 22755_MD_ELE_UN1 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | SPDA | [6 empty] | 0
2.10.1 | Cordoalha de aço galvanizado a fogo Ø7/16" - 80mm² | m | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | Cabo de cobre isolado, 50mm², 750V, 70ºC | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | Barra chata de aço galvanizado a fogo, com furos Ø7mm, de 7/8" x 1/8" x 3m | br | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | Curva vertical de barra chata de aço galvanizado a fogo, com furos Ø7mm, de 7/8" x 1/8" x 300mm | und | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | Curva horizontal de barra chata de aço galvanizado a fogo, com furos Ø7mm, de 7/8" x 1/8" x 300mm | und | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.6 | Grampo plano tipo "X", em aço galvanizado a fogo, com 4 parafusos, porcas e arruelas em aço inox, para união ou derivação de barra chata de aço galvanizado a fogo | und | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.7 | Mastro em tubo de aço galvanizado a fogo, NBR 5880, classe média, Ø2", h=4m, com suporte de fixação, braçadeiras e base de fixação em aço galvanizado a fogo, com captor franklin em aço inox Ø3/4" | und | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | Mini captor em aço galvanizado a fogo, de fixação horizontal, h=60cm, Ø10mm | und | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | Eletroduto de PVC rígido, DN60, em barras de 3m | br | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | Condulete de PCV, tipo C, com tampa cega | und | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | Conector de medição, em latão, com 4 parafusos, para cabos de aço galvanizado a fogo de 80mm² | und | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | Braçadeira de PCV, tipo "D" cunha, DN60 | und | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | Placa de aviso de alerta, instalada junto às descidas de SPDA, em acrílico, resistente à intempéries | und | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | Conector terminal de compressão, em broze estanhado, 1 furo, para cabo de aço de 80mm² | und | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | Soldas exotérmicas variadas, incluso moldes, cartuchos e ignitores | und | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.16 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m) | m3 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.17 | Reaterro manual de vala, sem controle de compactação. | m3 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.18 | Recomposicao de local, onde for necessario a abertura de vala para malha de aterramento | m2 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.19 | Fornecimento de laudo de continuidade, juntamento de ART | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0
3.1 | Limpeza permanente de obra - área interna ou externa | m2 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Limpeza final de obra - área interna ou externa | m2 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Desmobilização de equipe e equipamentos | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DIVERSOS E OMISSOS | [6 empty] | 0
4.1.1 | Miudezas | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Aprovativo de projetos em órgão regulamentador Municipal (Prefeitura) | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Aprovativo de projetos em Concessionária local (Prefeitura)
ITENS NÃO DISCRIMINADOS DEVERÃO SER INSERIDOS NESSE CAMPO - DIVERSOS E OMISSOS
| SUBTOTAL (R$) | [6 empty] | 0
| BDI SERVIÇOS = 25% | [6 empty] | 0
| BDI EQUIPAMENTOS = 16% | [6 empty] | 0
| TOTAL GERAL (R$) | [6 empty] | 0